## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GNRAL-PEDCO-000-AR-DC-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0566 |  |  | Transmital Date: 08/02/2022
Document Title: Architectural Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-0566 |  |  | Transmital Date:08/02/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-AR-DC-0001-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بخش Normative References دارای کاستی‌های ذیل است، افزوده گردد. IPS-C-TP-102 / IPS-G-SF-900 / IPS-G-IN-220 / NEUFERT ARCHITECTS DATA / BULLETIN 178 / NIOC SEISMIC DESIGN CODE No. 038-3rd / ISIRI / NPCS (ES-ST-08 & CS-ST-08) / UBC / UMC / UFC / IPC / NPFA / IEC 364 / ISO 31 (VII) / IS0 140-9 / ISO 717 (PART I & II) |  | 1400-2294-407460 | 1400/11/24 | اعمال گردید
2 | در خصوص MINIMUM SPACES DIMENSIONS توضیحات لازم از اجزای ساختمان‌ها از قبیل OFFICE ROOMS – CORRIDORS – AUXILIARY ROOM -... ارائه گردد |  | 1400-2294-407460 | 1400/11/24 | موارد در مدرک «Building Specification» ارائه خواهد شد.
3 | در بخش CONSTRUCTION TYPES جنس سنگ تراورتن سوپرممتاز عباس‌آباد (رنگی/سفید)‌قید گردد. |  | 1400-2294-407460 | 1400/11/24 | اعمال گردید
4 | بخش DESIGN FEATURES دیده نشده است. مقتصی است توضیحات لازم در خصوص STRUCTURE – SLABS AND PLATFORMS – ROOF COVERINGS – EXTERNAL FINISHES – PARTITION & INSULATION DRESSING – HVAC - INTERNAL FINISHES – EQUIPMENT FEATURES ارائه شود. |  | 1400-2294-407460 | 1400/11/24 | موارد در مدرک «Building Specification» ارائه خواهد شد.
5 | بخش SAFETY REQUIREMENTS BASED ON NFPA (CLASSIFICATION – MEANS OF EGRESS – FIRE PROTECTION FEATURES – BLAST RESISTANCE – INTERIOR FINISH – FIRE & GAS DETECTION & FIRE FIGHTING MEANS) ارائه گردد. |  | 1400-2294-407460 | 1400/11/24 | موارد در مدرک «Building Specification» ارائه خواهد شد.
6 | توضیحات لازم از معماری ساختمانهای ضدآتش و ضد انفجاربا پوشش مقاوم در برابر رطوبت به میان نیامده است. اقدام گردد. |  | 1400-2294-407460 | 1400/11/24 | موارد در مدرک «Building Specification» ارائه خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: