## Cover
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W028
MTO For Civil Works - W028
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | W028 | PEDCO | 110 |  | CV | MT | 0001 | D01
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
MTO For Civil Works - W028 نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D01 |  | JUL.2022 |  | IFI |  |  |  | R.Berlouie |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D00 |  | MAY.2022 |  | IFI |  |  |  | R.Berlouie |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 2 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: |  |  |  | F8Z-707551
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W028
MTO For Civil Works - W028
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | W028 |  | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 |  | D01
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | X | [6 empty] | 65
2 | X | X | [6 empty] | 66
3 | X | X | [6 empty] | 67
4 | X | X | [6 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## Table 1
NISOC |  |  |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W028
MTO For Civil Works - W028
شماره پیمان: |  |  |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده |  | تسهیلات |  | رشته |  | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  |  |  | BK | W028 | PEDCO |  | 110 |  | CV |  | MT | 0001 |  | D01
MTO FOR CIVIL WORKS - W028
| ITEM |  | DESCRIPTION | Materials
|  |  |  | Excavation (m3) |  | Embankment (m3) |  | Grading (m2) |  | Formwork (m2) |  | Lean Concrete (m3) |  | Concrete (m3) | masonary wall with cement mortar (m3) |  | stone masonary (fair face) (m3) | Reinforcement (kg) | Iron Cast Plate | Joist (m2) | Concrete Block (m3) | Pipe (m.l)
[22 empty] | 6" | 12"
| 1 |  | Wellpad Foundation | 1400 |  | - |  | 2610 |  | 560 |  | 270 |  | 760 | 384.7 |  | 94.6 | 24000 | - | - | - | - | -
| 2 |  | Gas Oil Tank Pad | 75 |  | - |  | 175 |  | 35 |  | 20 |  | 55 | - |  | - | 2600 | - | - | 5.6 | - | -
| 3 |  | Septic Tank | 140 |  | - |  | 70 |  | 16 |  | 12 |  | 12 | - |  | - | 4800 | 2 | 40 | 42 | 66 | -
| 4 |  | Coral Area | 546.7 |  | - |  | 300.16 |  | 48.16 |  | 23.896 |  | 93.048 | - |  | - | 3819.6 | - | - | - | - | -
| 5 |  | Treatment Area | 222.4 |  | 55.8 |  | 408.96 |  | 57.4 |  | 33.516 |  | 104.648 | - |  | - | 5168 | - | - | - | - | -
| 6 |  | Dewatering Unit | 46.5 |  | 333.4 |  | 264 |  | 15 |  | 20.604 |  | 30 | - |  | - | 1200 | - | - | - | - | -
| 7 |  | OBM Waste Pit | 254.6 |  | 44 |  | 165.75 |  | 43.7 |  | 11.859 |  | 57.625 | - |  | - | 2881.25 | - | - | - | - | -
| 8 |  | Mud Channel | 237 |  | 2 |  | 162.4 |  | 35.28 |  | 11.44 |  | 20.52 | - |  | - | 820.8 | - | - | 50 | - | -
| 9 |  | Water Channel | 2897.85 |  | 124.9 |  | 19.8 |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
| 10 |  | Oil Trap Pit | 69.828 |  | 61.932 |  | 21.16 |  | 11.76 |  | 0.784 |  | 7.112 | - |  | - | 284.48 | - | - | - | - | -
| 11 |  | Culvert یک دهانه دو متری (3دستگاه) | 126 |  | - |  | 438.095 |  | 818.316 |  | 390.56 |  | 266.3979 | - |  | - | 4638 | - | - | - | - | -
| 12 |  | Conex Foundation | 56 |  | - |  | - |  | - |  | 14 |  | - | - |  | - | - | - | - | 140 | - | -
| 13 |  | Heli Pad | 18 |  | - |  | 144 |  | - |  | 9 |  | 13 | - |  | - | 880 | - | - | 141 | - | -
| 14 |  | Drain Pipe | 27 |  | 3 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 30
|  |  | TOTAL | 6116.878 |  | 625.032 |  | 4779.325 |  | 1640.616 |  | 817.659 |  | 1419.3509 | 384.7 |  | 94.6 | 51092.13 | 2 | 40 | 378.6 | 66 | 30
|  | TOTAL+5%SURPLUS |  | 6422.7219 |  | 656.2836 |  | 5018.2913 |  | 1722.6468 |  | 858.542 |  | 1490.3184 | 403.935 |  | 99.33 | 53646.7365 | 2.1 | 42 | 397.53 | 69.3 | 31.5

## Table 2
NISOC |  |  |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W028
MTO For Civil Works - W028
شماره پیمان: |  |  |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 4 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  |  |  | BK | W028 |  | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 |  | D01
MTO FOR CIVIL WORKS - W028
| ITEM |  | DESCRIPTION | Materials
|  |  |  | Excavation (m3) |  |  | Embankment (m3) |  | Grading (m2) |  | Geomembrane (m2) |  | SubBase (m3) |  | Gravel (m3)
| 1 |  | Waste Pit + Access Road around | 475 |  |  | 4772 |  | 2355 |  | 1866.8 |  | 246.6 |  | -
| 2 |  | Burn Pit | 16125 |  |  | 112 |  | 2827.43 |  | - |  | - |  | -
| 3 |  | Water Pool | 1320 |  |  | 32 |  | 260 |  | 934 |  | - |  | -
| 4 |  | Access Road (To location, To BurnPit, To HeliPad) | 7102 |  |  | 2956 |  | 5802 |  | - |  | 870.3 |  | -
| 5 |  | Well Location | 19078 |  |  | 8029 |  | 11200 |  | - |  | - |  | 430.7
| 6 |  | Diversion Channel | 456 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | TOTAL | 44556 |  |  | 15901 |  | 22444.43 |  | 2800.8 |  | 1116.9 |  | 430.7
|  | TOTAL+5%SURPLUS |  | 46783.8 |  |  | 16696.05 |  | 23566.6515 |  | 2940.84 |  | 1172.745 |  | 452.235