## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0029 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1264 |  |  | Transmital Date: 8/10/2022
Document Title:Process Data Sheets of Diesel Pump |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1264 |  |  | Transmital Date: 8/10/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-DT-0029_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با در نظر گرفتن Fire Water Diesel Oil Deum ) V-2206A) و V-2206B ( Diesel Generator Diesel Pump). به عنوان تجهیات متصل به Suction پمپ های P-2206A و P-2206 B مقدار بیشینه Suction Pressure, Design pressure و Shut off Pressure برای پمپهای مذکور در مدرک Calculation Note For Pump می باید اصلاح شده و محاسبات هر یک به صورت مجزا برای این امور ارسال شود. |  | 1401-2294-233609 | 1401/06/31 | طی آخرین توافقات صورت گرفته تعداد و ابعاد مخزن دیزل برابر با مقادیر محاسبه شده در مطالعات مقدماتی در نظر گرفته شده از این رو نقطه نظر مطروحه در روال جدید کاری این پمپ نمی گنجد، لازم به ذکر است که تغییرات صورت گرفته در محاسبات در داده برگ فرآیندی پمپ مذکور اعمال گردیده است.
2 | لازم است اصلاحات این نامه در داده برگ های فرآیندی مجزا برای پمپ های P-2206A و P-2206B اعمال شود. |  | 1401-2294-233609 | 1401/06/31 | طی آخرین توافقات صورت گرفته تعداد و ابعاد مخزن دیزل برابر با مقادیر محاسبه شده در مطالعات مقدماتی در نظر گرفته شده از این رو نقطه نظر مطروحه در روال جدید کاری این پمپ نمی گنجد، لازم به ذکر است که تغییرات صورت گرفته در محاسبات در داده برگ فرآیندی پمپ مذکور اعمال گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: