## Cover
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W018S
MTO FOR CIVIL WORKS - W018S
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | W018S | PEDCO | 110 |  | CV | MT | 0001 | D01
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
MTO FOR CIVIL WORKS - W018S نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D01 |  | DEC.2022 |  | FI |  |  |  | R.Berlouie |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D00 |  | MAY.2021 |  | IFI |  |  |  | R.Berlouie |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class:3 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: |  |  |  | F8Z-707464
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W018S
MTO FOR CIVIL WORKS - W018S
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | W018S |  | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 |  | D01
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | X | [6 empty] | 65
2 | X | [7 empty] | 66
3 | X | [7 empty] | 67
4 | X | [7 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## Note 1
NISOC | [5 empty] | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W018S
MTO FOR CIVIL WORKS - W018S
شماره پیمان: | [5 empty] | پروژه | بسته کاری | صادرکننده |  | تسهیلات |  | رشته |  | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 | [5 empty] | BK | W018S | PEDCO |  | 110 |  | CV |  | MT | 0001 |  | D01
MTO FOR CIVIL WORKS - W018S
| ITEM |  | DESCRIPTION |  | Materials
[5 empty] | Excavation (m3) |  | Embankment (m3) |  | FormWork (m2) |  | Steel (kg) |  | Lean Concrete (m3) |  | Concrete (m3) | Reinforcement (kg) |  | Concrete Block (m3) | Cement Laying | Pipe 6" (m.l) | Pipe 4" (m)
| 1 |  | Treatment Area |  | 233 |  | 47 |  | 37.5 |  |  |  | 50 |  | 96 | 3800 |  | 40 | - | - | -
| 2 |  | Mud Channel |  | 610 |  | 45 |  | 61.8 |  |  |  | 42 |  | 77.4 | 0 |  | 82.4 | - | - | -
| 3 |  | Flood Control Channel |  | 700 |  | 0 |  | 32 |  |  |  | 10.4 |  | 24 | 55 |  | - | - | - | -
| 4 |  | Oil Trap Pit |  | 38 |  | 0 |  | 8.8 |  |  |  | 2.8 |  | 4.9 | 55 |  | - | 74 | 7 | -
| 5 |  | Conex Foundation |  | 56 |  | - |  | - |  |  |  | 140 |  | - | - |  | 140 | - | - | -
| 6 |  | W018S-Burn Pit pipe line + supports |  | 16 |  | 11.3 |  | - |  | 166 |  | - |  | 3 | - |  | - | - | - | 154
|  |  |  | TOTAL | 1653 |  | 103.3 |  | 140.1 |  | 166 |  | 245.2 |  | 205.3 | 3910 |  | 262.4 | 74 | 7 | 154
|  | TOTAL+5%SURPLUS |  |  | 1735.65 |  | 108.465 |  | 147.105 |  | 174.3 |  | 257.46 |  | 215.565 | 4105.5 |  | 275.52 | 77.7 | 7.35 | 161.7

## Note 1 (2)
NISOC |  |  |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W018S
MTO FOR CIVIL WORKS - W018S
شماره پیمان: |  |  |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 4 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  |  |  | BK | W018S |  | PEDCO | 110 | CV | MT | 0001 |  | D01
MTO FOR CIVIL WORKS - W018S
| ITEM |  | DESCRIPTION | Materials
|  |  |  | Excavation (m3) |  |  | Embankment (m3) |  | Grading (m2) |  | Geomembrane (m2) |  | Geotextile (m2) |  | Black Base (m3) |  | Gravel (m3)
| 1 |  | Mud Pits Renewation | - |  |  | 1120 |  | - |  | 6627.4 |  | 6627.4 |  | - |  | -
| 2 |  | Water Pool | 15 |  |  | 610 |  | - |  | 1630.2 |  | 1630.2 |  | - |  | -
| 3 |  | Access Road (To location, To HeliPad, To Burnpit) | 1022 |  |  | 418 |  | 228 |  | - |  | - |  | 96.5 |  | -
| 4 |  | Well Location | 500 |  |  | 612 |  | 8487 |  | - |  | - |  | - |  | 430.7
|  |  | TOTAL | 4404 |  |  | 1732 |  | 11428 |  | 8257.6 |  | 8257.6 |  | 96.5 |  | 430.7
|  | TOTAL+5%SURPLUS |  | 4624.2 |  |  | 1818.6 |  | 11999.4 |  | 8670.48 |  | 8670.48 |  | 101.325 |  | 452.235