## Cover
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جرياني مربوط به موقعیت W035
LINE LIST - W035
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | W035 | PEDCO | 110 |  | PR | LI | 0001 | D03
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
LINE LIST - W035 نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D03 |  | DEC.2022 |  | IFA |  |  |  | M.Aryafar |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D02 |  | DEC.2021 |  | IFA |  |  |  | M.Aryafar |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D01 |  | OCT.2021 |  | IFC |  |  |  | M.Aryafar |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D00 |  | AUG.2021 |  | IFC |  |  |  | M.Asgharnejad |  |  | M.Fakharian |  | Sh.Ghalikar
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 2 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: |  |  | F0Z-707747
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جرياني مربوط به موقعیت W035
LINE LIST - W035
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | W035 |  | PEDCO | 000 | PR | LI | 0001 |  | D03
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | X | X |  | X |  |  |  | 65
2 | X | X | X |  | X |  |  |  | 66
3 | X | X | [6 empty] | 67
4 | X | X | X |  | X |  |  |  | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## Note
NISOC | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جرياني مربوط به موقعیت W035
LINE LIST - W035
شماره پیمان: | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 | BK | W035 | PEDCO | 000 | PR | LI | 0001 | D03
Note 1:Available temperature of feed before chock flange , letter NO. 1572 (ATTACHMENT NO.1) is used.
Note 2:Painting is not necessary for outside of fence.

## Line List
NISOC | [5 empty] | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جرياني مربوط به موقعیت W035
LINE LIST - W035
شماره پیمان: | [5 empty] | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته |  | نوع مدرک |  | سریال |  |  |  | نسخه |  |  | شماره صفحه: 4 از 4
9184 – 073 - 053 | [5 empty] | BK | W035 | PEDCO | 000 |  | PR |  | LI |  | 0001 |  |  |  | D03
LINE NUMBER | [6 empty] | LINE DESCRIPTION |  |  | DESIGN |  | OPER. |  |  | Test Pressure(BARG) | Test Media(Water) | PWHT | Radiography Testing (%) | Insulation Thickness | Paint Code | P&ID NO. |  | REMARKS | REV.
ITEM NO. | SIZE(IN) | CONTENT | SER. NO. | SEQ.NO | CALSS | FINISHING TYPE | FROM | TO | FLUID PHASE | PRESS.(BARG) | TEMP. (oC) | PRESS.(BARG) | TEMP. (oC) | Density (kg/m3)
1 | 6" | CRD | 110 | 150 | LN17 | PT | CRD-110-154-MN17-6"-PT | ST-1501 | GAS/LIQUID | 207 | 105 | 43.8 | 80 | 554.02 | 414 | WATER | YES | 100% | - | A | BK-W035-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | Note 1 | D03
2 | 6" | CRD | 110 | 151 | LN17 | PT | ST-1501 | CRD-110-155-LN15-6"-PT | GAS/LIQUID | 207 | 105 | 20.53 | 79.44 | 308.25 | 414 | WATER | YES | 100% | - | A | BK-W035-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | Note 1 | D03
3 | 4" | CRD | 110 | 152 | AN15 | PT | CRD-110-153-LN17-4"-PT | BURN PIT | GAS/LIQUID | 207 | 105 | 0.5 | 80 | 20.47 | - | - | YES | 10% | - | A | BK-W035-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | Note 1,2 | D03
4 | 4" | CRD | 110 | 153 | LN17 | PT | ST-1501 | CRD-110-152-AN15-4"-PT | GAS/LIQUID | 207 | 105 | 43.8 | 80 | 554.02 | 414 | WATER | YES | 100% | - | A | BK-W035-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | Note 1,2 | D03
5 | 6" | CRD | 110 | 154 | MN17 | PT | W035 | CRD-110-150-LN17-6"-PT | GAS/LIQUID | 344 | 105 | 43.8 | 80 | 554.02 | 414 | WATER | YES | 100% | - | A | BK-W035-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | Note 1 | D03
6 | 6" | CRD | 110 | 155 | LN15 | PT | CRD-110-151-LN17-6"-PT | 6" OIL TO EXTENSION OF BINAK B/C MANIFOLD | GAS/LIQUID | 207 | 105 | 12.78 | 40.71 | 253.17 | 303 | WATER | - | 100% | - | - | BK-W035-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | Note 1 | D03