## Cover
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W008N
PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | W008N | PEDCO | 110 |  | PR | DT | 0001 | D02
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D02 |  | JAN.2023 |  | AFC |  |  |  | M.Aryafar |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D01 |  | SEP.2022 |  | IFA |  |  |  | M.Aryafar |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D00 |  | APR.2022 |  | IFC |  |  |  | M.Aryafar |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 2 |  |  |  | CLIENT Doc. Number:F0Z-707835
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W008N
PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | W008N |  | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 |  | D02
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | X | X | [5 empty] | 65
2 | X | X | X | [5 empty] | 66
3 | X | X | [6 empty] | 67
4 | X | X | [6 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## Note 1
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W008N
PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | D02
REFERENCES:
| P&ID - W008N | [5 empty] | BK-W008N-PEDCO-110-PR-PI-0001
ABBREVIATIONS:
| PG | PRESSURE GAUGE
| TG | TEMPERATURE GAUGE
| TW | THERMOWELL

## Sheet1
NISOC |  |  |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیتهای رو زمینی در بستههای کاری تحتالارض ساخت موقعیت چاه، تأسیسات سرچاهی، خطوط جرياني مربوط به موقعیت W008N
PROCESS DATA SHEETS FOR INSTRUMENT DEVICES - W008N
شماره پیمان: |  |  |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 4 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  |  |  | BK | W008N | PEDCO | 110 | PR | DT | 0001 | D02
IDENTIFICATION |  |  |  | REFERENCE | [8 empty] | PRESSURE |  |  | TEMPERATURE |  | REV
ITEM | PROJECT PART | TAG NAME | DESCRIPTION | LINE/ EQUIPMENT | P&ID NO. |  | SERVICE | LOCATION/ PACKAGE NAME |  |  | DATA SHEET NO. |  | DESIGN (BARG) |  | OPER. (BARG) | DESIGN (°C) | OPER. (°C)
1 | W008N | PG-1601 | PRESSURE GAUGE | ST-1601 | BK-W008N-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | MIXED | W008N |  |  | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0002 |  | 205.9 |  | 43.8 | 100 | 75 | D02
2 | W008N | PG-1602 | PRESSURE GAUGE | CRD-110-161-LN15-6"-PT | BK-W008N-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | MIXED | W008N |  |  | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0002 |  | 205.9 |  | 15.88 | 100 | 74.48 | D02
3 | W008N | TG-1601 | TEMPERATURE GAUGE | CRD-110-161-LN15-6"-PT | BK-W008N-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | MIXED | W008N |  |  | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0003 |  | 205.9 |  | 15.88 | 100 | 74.48 | D02
4 | W008N | TW-1601 | THERMOWELL | CRD-110-161-LN15-6"-PT | BK-W008N-PEDCO-110-PR-PI-0001 |  | MIXED | W008N |  |  | BK-SSGRL-PEDCO-110-IN-DT-0003 |  | 205.9 |  | 15.88 | 100 | 74.48 | D02