## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-1432 |  |  | Transmital Date:9/21/2022
Document Title:Road, Paving And Plant Finish Grading Layout & Sections |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1432 |  |  | Transmital Date:9/21/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS - D00-BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0005 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | ترسیم کاربری ها میبایست مطابق با جزئیات انجام پذیرد. برای مثال، نمایش پلان دیچ در نقشه ی جاده ها قابل قبول نیست و میبایست با شکل واقعی ترسیم گردد. همچنین کدهای ارتفاعی دیچ ها نیز میبایست درج گردند |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
2 | ادغام نقشه های ROAD,PAVING,FINISHED GRADING و نمایش در یک مدرک ، صحیح نیست . مقتضی است هریک با شیتهای مجزا تهیه و ارائه شوند |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
3 | برای نمایش PAVING PLAN ضروری ست بخش های بتنی، شن ریزی، فضای سبز و ... به طور مشخص و با سیمبل نمایش داده شوند. افزون بر آن محدوده ی اطراف سایبان ها و دیگر کاربری ها به صورت صحیح و مشخص ترسیم گردند. |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
4 | ضروری ست مساحت سایبان ها به همراه پیاده روی اطراف آن و دیگر کاربری ها مطابق با مدرک پلات پلن مصوب، دقیق و واضح نمایش داده شوند |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
5 | ترسیم جزئیات PAVING PLAN الزامی است. محل درزهای اجرایی، درزهای انقطاع، شیب بندی کف سایبان، ترسیم دیچ های کف و اطراف سایبان، جزئیات فضای مابین فونداسیون تجهیزات و کف سازی و غیره باید نمایش داده شوند |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
6 | در بخش هایی که نیاز به شیب بندی زمین میباشد مقتضی است جهت و درصد آن در نقاط START& FINISH تعیین و درج گردد. |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
7 | تراز ارتفاعی جاده در تمامی قسمت ها اعم از ابتدا و انتهای قوس ها، کنار جاده ها و دیگر بخش ها درج شود. |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
8 | تراز ارتفاعی دیچ ها در قسمت های TOP&BOTTOM و در بخش تقاطع با جاده ها درج شود. |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
| عرض جاده های اصلی و فرعی مطابق با شرح پیمان تعیین و نمایش داده شوند |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
| رعایت ترسیم نقشه ها با مقیاس الزامی است |  | 1401-2294-256168 | 1401/07/18 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: