## Cover
NISOC |  |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
MTO FOR SAFETY SIGN
شماره پیمان: |  |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 3
9184 – 073 - 053 |  |  |  | BK |  | GCS | PEDCO | 120 |  | SA | MT | 0002 | D01
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
MTO FOR SAFETY SIGN نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D01 |  |  | FEB.2023 |  | IFI |  |  |  | A.H.Saber |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D00 |  |  | MAY.2022 |  | IFI |  |  |  | A.H.Saber |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 2 | 3 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: F8Z-709006
status: |  | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
MTO FOR SAFETY SIGN
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 3
053-073-9184 |  |  | BK | GCS |  | PEDCO | 120 | SA | MT | 0002 |  | D01
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | X | [6 empty] | 65
2 | X | X | [6 empty] | 66
3 | X | X | [6 empty] | 67
4 | [8 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## NOTE
| NISOC |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
MTO FOR SAFETY SIGN
| شماره پیمان: |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 3 از 3
| 9038 – 073 - 053 |  | BK | GCS | PEDCO | 120 | SA | MT | 0002 |  | D01
Item No. |  | DESCRIPTION |  |  | LOCATION |  |  |  |  | QTY |  | DESCRIPTION
1 |  | DELUGE VALVE |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 4 |  | FOR DETAIL TO BE REFERRED TO BK-GCS-PEDCO-120-SA-DT-0006 & BK-GNRAL-PEDCO-000-SA-SP-0008
2 |  | SAFETY SHOWER |  |  | INDOOR |  |  |  |  | 1
3 |  | FIRST AID KIT |  |  | INDOOR |  |  |  |  | 3
4 |  | FIRE ALARM CALL POINT |  |  | INDOOR/OUTDOOR |  |  |  |  | 19
5 |  | FIRE EXTINGUISHER |  |  | INDOOR |  |  |  |  | 16
6 |  | FIRE HYDRANT |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 5
7 |  | FIRE HYDRANT/MONITOR |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 11
8 |  | FIRE SHED |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 6
9 |  | HIGH VOLTAGE |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 3
10 |  | WIND SOCK |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 3
11 |  | SELF -CONTAINED BREATHING APPARATUS |  |  | INDOOR |  |  |  |  | 2
12 |  | FIRE EXIT |  |  | INDOOR |  |  |  |  | 14
13 |  | FIRE EXIT-RIGHT SIDE |  |  | INDOOR |  |  |  |  | 7
14 |  | FIRE EXIT-LEFT SIDE |  |  | INDOOR |  |  |  |  | 3
15 |  | SCBA |  |  | INDOOR |  |  |  |  | 1
16 |  | TOXIC GAS |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 4
17 |  | SPEED LIMIT |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 2
18 |  | FLAMMABLE GAS |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 6
19 |  | HAZARD DIAMOND |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 1
20 |  | WEAR ER DEFENDERS |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 2
21 |  | WEAR SAFETY GLASSES |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 2
22 |  | WEAR HARD HAT |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 2
23 |  | MSDS |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 1
24 |  | NO SMOKING & FIRE |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 8
25 |  | NO OPEN FLAME |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 8
26 |  | WARING DROP FALL |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 1
27 |  | GROSSION |  |  | OUTDOOR |  |  |  |  | 1
NOTE: OUTSIDE OF FIRESHED ، INSIDE THE BUILDING
`
D01