## Cover
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
Pipe Support List
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | PEDCO | 120 |  | PI | LI | 0002 | D00
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
Pipe Support List نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D00 |  | Feb.2023 |  | IFC |  |  |  | M.Noori |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 1 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: F0Z-708903
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## REVISION
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
Pipe Support List
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS |  | PEDCO | 120 | PI | LI | 0002 |  | D00
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | [7 empty] | 65
2 | X | [7 empty] | 66
3 | X | [7 empty] | 67
4 | X | [7 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## SUPPORT-LIST
NISOC |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
Pipe Support List
شماره پیمان: |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 |  | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | LI | 0002 |  | D00
Item No. | SUPPORT NAME | SUPPORT TAG |  |  | LINE NUMBER |  |  |  | EAST (mm) |  | NORTH (mm) |  | UP (mm) | REMARK
1 | BK-GCS-01 | SC-01-10 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 677000 |  | 684500 |  | 100636.5
2 | BK-GCS-02 | SC-01-10 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 665000 |  | 684500 |  | 100636.5
3 | BK-GCS-03 | SC-02-10-2 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 659000 |  | 684500 |  | 100636.5
4 | BK-GCS-04 | SC-01-10 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 653000 |  | 684500 |  | 100636.5
5 | BK-GCS-05 | SC-01-10 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 641000 |  | 684500 |  | 100636.5
6 | BK-GCS-06 | SC-01-10 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 629000 |  | 684500 |  | 100636.5
7 | BK-GCS-07 | SC-01-10 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 623000 |  | 684500 |  | 100636.5
8 | BK-GCS-08 | SC-01-10 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 611000 |  | 684500 |  | 100636.5
9 | BK-GCS-09 | SC-02-10-2 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 605000 |  | 684500 |  | 100636.5
10 | BK-GCS-10 | SC-01-10 |  |  | /GAS-111-0025-AN07-10"-PT |  |  |  | 599000 |  | 684500 |  | 100636.5
11 | BK-GCS-11 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 653000 |  | 686298.02 |  | 100584
12 | BK-GCS-12 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 653000 |  | 686298.02 |  | 100584
13 | BK-GCS-13 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 647000 |  | 686298.02 |  | 100584
14 | BK-GCS-14 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 641000 |  | 686298.02 |  | 100584
15 | BK-GCS-15 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 641000 |  | 686298.02 |  | 100584
16 | BK-GCS-16 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 635000 |  | 686298.02 |  | 100584
17 | BK-GCS-17 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 629000 |  | 686298.02 |  | 100584
18 | BK-GCS-18 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 629000 |  | 686298.02 |  | 100584
19 | BK-GCS-19 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 623000 |  | 686298.02 |  | 100584
20 | BK-GCS-20 | SC-03-06-42 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 617000 |  | 686298.02 |  | 100584
21 | BK-GCS-21 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 611000 |  | 686298.02 |  | 100584
22 | BK-GCS-22 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 605000 |  | 686298.02 |  | 100584
23 | BK-GCS-23 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 605000 |  | 686298.02 |  | 100584
24 | BK-GCS-24 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 599000 |  | 686298.02 |  | 100584
25 | BK-GCS-25 | SC-05-A06-1 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 593000 |  | 686298.02 |  | 100584
26 | BK-GCS-26 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0059-FS00-6"-NP |  |  |  | 593000 |  | 686298.02 |  | 100584
27 | BK-GCS-27 | SD-03-ECG-064 |  |  | /GAS-111-0044A-CN05-6"-ET |  |  |  | 656250 |  | 677690.4 |  | 100884
28 | BK-GCS-28 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0044A-CN05-6"-ET |  |  |  | 656250 |  | 673620.1 |  | 100884
29 | BK-GCS-29 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0044A-CN05-6"-ET |  |  |  | 656250 |  | 670605.67 |  | 100884
30 | BK-GCS-30 | SD-03-ECS-064 |  |  | /GAS-111-0044A-CN05-6"-ET |  |  |  | 656250 |  | 666930.2 |  | 100884
31 | BK-GCS-31 | SF-01-B06-03 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 658078.6 |  | 666606.92 |  | 101000
32 | BK-GCS-32 | SC-01-04 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 658078.6 |  | 666606.92 |  | 101000 | NOTE: GUIDE ELEMENT ONLY ON NORTH SIDE
33 | BK-GCS-33 | SD-12-C-A06-01 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 658078.6 |  | 666606.92 |  | 101000
34 | BK-GCS-34 | SF-01-B06-03 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 656850 |  | 668160.86 |  | 101000
35 | BK-GCS-35 | SF-04-B18-08 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 656850 |  | 670605.67 |  | 101000
36 | BK-GCS-36 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 656850 |  | 670605.67 |  | 101000

## SUPPORT-LIST (2)
NISOC |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح‌الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
Pipe Support List
شماره پیمان: |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 4 از 4
9184 – 073 - 053 |  | BK | GCS | PEDCO | 120 | PI | LI | 0002 |  | D00
Item No. | SUPPORT NAME | SUPPORT TAG |  |  | LINE NUMBER |  |  |  | EAST (mm) |  | NORTH (mm) |  | UP (mm) | REMARK
37 | BK-GCS-37 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 656850 |  | 673620.1 |  | 101000
38 | BK-GCS-38 | SF-04-B18-08 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 656850 |  | 673620.1 |  | 101000
39 | BK-GCS-39 | SD-03-ECG-064 |  |  | /GAS-111-0051A-FN05-6"-IS |  |  |  | 656850 |  | 677690.4 |  | 101000
40 | BK-GCS-40 | SD-03-ECG-064 |  |  | /GAS-111-0044B-CN05-6"-ET |  |  |  | 626250 |  | 677690.4 |  | 100884
41 | BK-GCS-41 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0044B-CN05-6"-ET |  |  |  | 626250 |  | 673620.1 |  | 100884
42 | BK-GCS-42 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0044B-CN05-6"-ET |  |  |  | 626250 |  | 670605.67 |  | 100884
43 | BK-GCS-43 | SD-03-ECS-064 |  |  | /GAS-111-0044B-CN05-6"-ET |  |  |  | 626250 |  | 666930.2 |  | 100884
44 | BK-GCS-44 | SF-01-B06-03 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 628307.2 |  | 666606.92 |  | 101000
45 | BK-GCS-45 | SC-01-04 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 628307.2 |  | 666606.92 |  | 101000 | NOTE: GUIDE ELEMENT ONLY ON NORTH SIDE
46 | BK-GCS-46 | SD-12-C-A06-01 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 628307.2 |  | 666606.92 |  | 101000
47 | BK-GCS-47 | SF-01-B06-03 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 626850 |  | 668160.86 |  | 101000
48 | BK-GCS-48 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 626850 |  | 670605.67 |  | 101000
49 | BK-GCS-49 | SF-04-B18-08 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 626850 |  | 670605.67 |  | 101000
50 | BK-GCS-50 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 626850 |  | 673620.1 |  | 101000
51 | BK-GCS-51 | SF-04-B18-08 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 626850 |  | 673620.1 |  | 101000
52 | BK-GCS-52 | SD-03-ECG-064 |  |  | /GAS-111-0051B-FN05-6"-IS |  |  |  | 626850 |  | 677690.4 |  | 101000
53 | BK-GCS-53 | SD-03-ECG-064 |  |  | /GAS-111-0044C-CN05-6"-ET |  |  |  | 596250 |  | 677690.4 |  | 100884
54 | BK-GCS-54 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0044C-CN05-6"-ET |  |  |  | 596250 |  | 673620.1 |  | 100884
55 | BK-GCS-55 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0044C-CN05-6"-ET |  |  |  | 596250 |  | 670605.67 |  | 100884
56 | BK-GCS-56 | SD-03-ECS-064 |  |  | /GAS-111-0044C-CN05-6"-ET |  |  |  | 596250 |  | 666930.2 |  | 100884
57 | BK-GCS-57 | SF-01-B06-03 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 598078.6 |  | 666606.92 |  | 101000
58 | BK-GCS-58 | SC-01-04 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 598078.6 |  | 666606.92 |  | 101000 | NOTE: GUIDE ELEMENT ONLY ON NORTH SIDE
59 | BK-GCS-59 | SD-12-C-A06-01 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 598078.6 |  | 666606.92 |  | 101000
60 | BK-GCS-60 | SF-01-B06-03 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 596850 |  | 668160.86 |  | 101000
61 | BK-GCS-61 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 596850 |  | 670605.67 |  | 101000
62 | BK-GCS-62 | SF-04-B18-08 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 596850 |  | 670605.67 |  | 101000
63 | BK-GCS-63 | SC-01-06 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 596850 |  | 673620.1 |  | 101000
64 | BK-GCS-64 | SF-04-B18-08 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 596850 |  | 673620.1 |  | 101000
65 | BK-GCS-65 | SD-03-ECG-064 |  |  | /GAS-111-0051C-FN05-6"-IS |  |  |  | 596850 |  | 677690.4 |  | 101000