## Cover
NISOC |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جرياني مربوط به موقعیت W007S
Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold
شماره پیمان: |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0005 | D02
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
PANELS & JUNCTION BOX LIST - EXTENSION OF BINAK B/C MANIFOLD نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D02 | MAR.2023 | AFC |  |  | P.Hajisadeghi |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D01 | JAN.2022 | IFA |  |  | P.Hajisadeghi |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
D00 | SEP.2022 | IFC |  |  | P.Hajisadeghi |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. | Date | Purpose of Issue / Status |  |  | Prepared by: |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 1 |  |  | CLIENT Doc. Number: F0Z-708006
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## Revisions
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جرياني مربوط به موقعیت W007S
Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0005 | D02
REVISION RECORD SHEET
| PAGE | D00 | D01 | D02 | D03 | D04 | PAGE | D00 | D01 | D02 | D03 | D04
| 1 | X | X | X |  |  | 41
| 2 | X | X | X |  |  | 42
| 3 | X | X | X |  |  | 43
| 4 | X |  | X |  |  | 44
| 5 | [5 empty] | 45
| 6 | [5 empty] | 46
| 7 | [5 empty] | 47
| 8 | [5 empty] | 48
| 9 | [5 empty] | 49
| 10 | [5 empty] | 50
| 11 | [5 empty] | 51
| 12 | [5 empty] | 52
| 13 | [5 empty] | 53
| 14 | [5 empty] | 54
| 15 | [5 empty] | 55
| 16 | [5 empty] | 56
| 17 | [5 empty] | 57
| 18 | [5 empty] | 58
| 19 | [5 empty] | 59
| 20 | [5 empty] | 60
| 21 | [5 empty] | 61
| 22 | [5 empty] | 62
| 23 | [5 empty] | 63
| 24 | [5 empty] | 64
| 25 | [5 empty] | 65
| 26 | [5 empty] | 66
| 27 | [5 empty] | 67
| 28 | [5 empty] | 68
| 29 | [5 empty] | 69
| 30 | [5 empty] | 70
| 31 | [5 empty] | 71
| 32 | [5 empty] | 72
| 33 | [5 empty] | 73
| 34 | [5 empty] | 74
| 35 | [5 empty] | 75
| 36 | [5 empty] | 76
| 37 | [5 empty] | 77
| 38 | [5 empty] | 78
| 39 | [5 empty] | 79
| 40 | [5 empty] | 80

## Notes
NISOC | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جرياني مربوط به موقعیت W007S
Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold
شماره پیمان: | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0005 | D02
REFERENCE :
1. Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram - Extension of Binak B/C Manifold
BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0009-D03
2.I/O List For F&G Systems - Extension of Binak B/C Manifold
BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0004-D01
3.Control Room Layout & Arrangement Drawing - Extension of Binak B/C Manifold
BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0001-D01
4.SPECIFICATION FOR INSTRUMENT & F&G CABLES
BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0010-D02
D02

## List
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک فعالیت های رو زمینی در بسته های کاری تحت الارض ساخت موقعیت چاه، تاسیسات سرچاهی و خطوط جرياني مربوط به موقعیت W007S
Panels & Junction Box List - Extension of Binak B/C Manifold
| شماره پیمان : |  |  |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 4 از 4
| 9038 – 073 - 053 |  |  |  |  | BK | W007S | PEDCO | 110 | IN | LI | 0005 | D02
JUNCTION BOXES LIST
| ITEM | TAG | JB SIGNALS TO/FROM |  | INPUT CABLE ENTRY NO.* SIZE |  | INPUT CABLE PLUG NO.* SIZE | OUTPUT CABLE ENTRY NO.* SIZE | OUTPUT CABLE PLUG NO.* SIZE |  | OUTPUT CABLE | PAIR/ CORE /TRAID | TERMINAL NO.s | ELECT. PROT. | BOX SIZING (BY VENDOR) |  | REMARK | REVISION
| 1 | JBE-A-17001 | ESD-17001 |  | 6*M20 |  | 6*M20 | 1*M40 | 1*M40 |  | 12 | PAIR | 24+12*SCR+1OSCR | Eex " E " | BY VENDOR |  | Note 1 | D02
| 2 | JBD-A-17001 | DCS-17001 |  | 6*M20 |  | 6*M20 | 1*M40 | 1*M40 |  | 12 | PAIR | 24+12*SCR+1OSCR | Eex " E " | BY VENDOR |  | Note 1 | D02
| 3 | JBD-A-17002 | DCS-17001 |  | 6*M20 |  | 6*M20 | 1*M40 | 1*M40 |  | 12 | PAIR | 24+12*SCR+1OSCR | Eex " E " | BY VENDOR |  | Note 1 | D02
| 4 | JBD-A-17003 | DCS-17001 |  | 7*M20 |  | 5*M20 | 1*M40 | 1*M40 |  | 12 | PAIR | 24+12*SCR+1OSCR | Eex " E " | BY VENDOR |  | Note 1 | D02
| 5 | JBE-S-17001 | ESD-17001 |  | 6*M20 |  | 6*M20 | 1*M40 | 1*M40 |  | 12 | PAIR | 24+12*SCR+1OSCR | Eex " E " | BY VENDOR |  | Note 1 | D02
| 6 | JBD-D-17001 | DCS-17001 |  | 12*M20 |  | 8*M20 | 1*M50 | 1*M50 |  | 20 | PAIR | 40+20*SCR+1OSCR | Eex " E " | BY VENDOR |  | Note 1 | D02
7
8
NOTE 1: PLUG AND GLAND SIZE SHALL BE FINLIZED BASED ON THE APPROVED VENDO CABLE DATA SHEET.
PANELS LIST
| ITEM | TAG |  | DESCRIPTION | LOCATION | REFERENCE DOC. | CPU TYPE | I/O CHANNEL QTY. |  |  |  | REMARK |  |  |  | REVISION
[8 empty] | AI | AO | DI | DO
| 1 | FACP |  | FIRE ALAM CONTROL PANEL | EXISTING CONTROL ROOM | BK-W007S-PEDCO-110-IN-PY-0001 | Note 2 | Note 2 | Note 2 | Note 2 | Note 2 | BY VENDOR |  |  |  | D02
NOTE 2: FOR MORE DETAILS REFER TO F&G SYSTEM LOOP DIAGRAM-EXTENSION OF BINAK BC MANIFOLD DOC.NO.(BK-W007S-PEDCO-110-IN-DG-0007 ) WHICH SHALL BE UPDATED BASED ON VENDOR DATA.
D02