## FIRE-AREA 1
Separator Name | Separator Type | Scenario Name | Problem with Separation | Problem with Overfilling | Inlet Mass Flow (kg/hr) | Inlet Static Pressure (bar_g) | Outlet Mass Flow (kg/hr) | Outlet Static Pressure (bar_g)
V-2201 | Horizontal | BDV-Fire case | No | No | 16,188.200 | 0.571 | 16,188.200 | 0.558
| Horizontal | Spurious blowdown case | No | No | 15,026.300 | 0.559 | 15,026.300 | 0.546
| Horizontal | Cold shutdown case | No | No | 16,605.800 | 0.606 | 16,605.800 | 0.593
| Horizontal | FIRE-AREA 1 | No | No | 39,823.980 | 1.907 | 39,823.980 | 1.866
| Horizontal | FIRE-AREA 2 | No | No | 2,712.942 | 0.118 | 2,712.942 | 0.117
| Horizontal | FIRE-AREA 3 | No | No | 4,539.132 | 0.162 | 4,539.132 | 0.159
| Horizontal | BLOCK OUTLET-PSV-2132/2133 | No | No | 8,664.000 | 0.283 | 8,664.000 | 0.278
| Horizontal | BLOCK OUTLET PSV-2122/2123 | No | No | 8664 | 0.282 | 8,664.000 | 0.276
| Horizontal | PCV-2152 | No | No | 20,604.970 | 0.814 | 20,604.970 | 0.796
| Horizontal | Blockoutlet PSV-2141/2142 | No | No | 17,252.500 | 0.594 | 17,252.500 | 0.581
| Horizontal | Blockoutlet PSV-2111/2112 | No | No | 11,270.000 | 0.343 | 11,270.000 | 0.336
| Horizontal | Blockoutlet PSV-2113/2114 | No | No | 17,833.113 | 0.636 | 17,833.113 | 0.622
| Horizontal | PCV-2135A/B | No | No | 20,703.170 | 0.823 | 20,703.170 | 0.805
| Horizontal | Blockoutlet PSV-2121 A/B/C | No | No | 2,166.000 | 0.101 | 2,166.000 | 0.101