## Cover
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
SET POINT & ALARM LIST
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | PPL | PEDCO | 320 |  | IN | LI | 0005 | D01
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
SET POINT & ALARM LIST نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D01 |  | OCT.2023 |  | IFA |  |  |  | P.Hajisadeghi |  |  | M.Fakharian |  | S.Faramarzpour
D00 |  | JUN.2022 |  | IFC |  |  |  | P.Hajisadeghi |  |  | M.Fakharian |  | M.Mehrshad
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | COMPANY Approval
Class: 1 |  |  |  | COMPANY Doc. Number: F0Z-708612
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for COMPANY Review
AB-A: As-Built –Approved

## Revisions
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
SET POINT & ALARM LIST
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | PPL |  | PEDCO | 320 | IN | LI | 0005 |  | D01
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | X | [6 empty] | 65
2 | X | X | [6 empty] | 66
3 | X | [7 empty] | 67
4 | X | X | [6 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## NOTES
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
SET POINT & ALARM LIST
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | PPL | PEDCO | 320 | IN | LI | 0005 | D01
ABBREVIATIONS:
| PSHH | PRESSURE SWITCH HIGH HIGH
| PSLL | PRESSURE SWITCH LOW LOW
| PDIT | PRESSURE DIFFERENTIAL INDICATOR TRANSMITTER
| LT | LEVEL TRANSMITTER
| TT | TEMPERATURE TRANSMITTER
| FT | FLOW TRANSMITTER
| LSHH | LEVEL SWITCH HIGH HIGH
| LSLL | LEVEL SWITCH LOW LOW
| VSH | VIBRATION SWITCH HIGH
NOTE:
1- Set Points will be finalized later.
2- Setpoint & alarms of the instruments that have been located in the packages, have been specified by vendor.

## LIST
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
SET POINT & ALARM LIST
شماره پیمان : |  |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده |  | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه
9184 – 073 - 053 |  |  |  | BK |  | PPL | PEDCO |  | 320 | IN | LI | 0005 | D01
IDENTIFICATION |  |  | REFERENCE | [8 empty] | SET POINT |  |  |  | UNIT | REMARKS | REVISION
ITEM | TAG NO. | DESCRIPTION | P&ID |  | DESCRIPTION | LOCATION / PACKAGE NAME |  | LINE NO. | SERVICE |  | END POINT PANEL | HH | H | L | LL
1 | PT-3201A | Flow Transmitter | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0001_D04 |  | PRESSURE TRANSMITTER | FROM DEHYDRATION (PK-2101) |  | GAS-113-0072-FN05-8"-PT | PL-3201 |  | ESD | --- | --- | --- | 25.45 | Barg | Note 1
2 | PT-3201B | Flow Transmitter | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0001_D04 |  | PRESSURE TRANSMITTER | FROM DEHYDRATION (PK-2101) |  | GAS-113-0072-FN05-8"-PT | PL-3201 |  | ESD | --- | --- | --- | 25.45 | Barg | Note 1
3 | PT-3201C | Temperature Transmiiet | BK-PPL-PEDCO-320-PR-PI-0001_D04 |  | PRESSURE TRANSMITTER | FROM DEHYDRATION (PK-2101) |  | GAS-113-0072-FN05-8"-PT | PL-3201 |  | ESD | --- | --- | --- | 25.45 | Barg | Note 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D01