## Cover
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
MTO For Instrument Tube and Fitting
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | PEDCO | 120 |  | IN | MT | 0004 | D01
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
MTO For Instrument Tube and Fitting نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
D01 |  | FEB.2024 |  | FI |  |  |  | P.Hajisadeghi |  |  | M.Fakharian |  | S.Faramarzpour
D00 |  | JUNE.2023 |  | IFI |  |  |  | P.Hajisadeghi |  |  | M.Fakharian |  | A.M.Mohseni
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
Class: 3 |  |  |  | CLIENT Doc. Number: |  |  | F8Z-708981
status: | IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

## Revisions
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
MTO For Instrument Tube and Fitting
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS |  | PEDCO | 120 | IN | MT | 0004 |  | D01
REVISION RECORD SHEET
Page | D00 | D01 | D02 |  | D03 |  | D04 |  | Page |  | D00 |  | D01 |  | D02 | D03 | D04
1 | X | X | [6 empty] | 65
2 | X | X | [6 empty] | 66
3 | X | X | [6 empty] | 67
4 | X | X | [6 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## Notes & References
NISOC |  |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
MTO For Instrument Tube and Fitting
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0004 | D01
Reference Documents :
|  | INSTRUMENT HOOK-UP DIAGRAM | [5 empty] | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0002-D04
|  | SPECIFICATION FOR INSTRUMENTS | [5 empty] | BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0001
|  | INSTRUMENT INDEX | [5 empty] | BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0001
D01

## MTO
NISOC |  | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث رديف تراكم گاز در ايستگاه جمع آوري بينك
MTO For Instrument Tube and Fitting
شماره پیمان: |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 4 از4
9184 – 073 - 053 |  | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MT | 0004 | D01
ITEM | Description |  |  |  |  | Size | Material / Nace | Total QTY | Unit | Total QTY + 20% Spare | Remark | Rev
01 | TUBING, SEAMLESS, WALL THICKNESS 0.065" |  |  |  |  | 1/2"O.D | AISI 316L SS / YES | 988 | METER | 1186 | - | D01
02 | TUBING, SEAMLESS, WALL THICKNESS 0.065" |  |  |  |  | 1/4"O.D | AISI 316L SS / NO | 470 | METER | 564 | - | D01
15 | TUBING, SEAMLESS, WALL THICKNESS 0.049" |  |  |  |  | 1/4"O.D | AISI 316L SS / YES | 536 | METER | 644 | - | D01
17 | TUBE CAP |  |  |  |  | 1/4"O.D | AISI 316L SS / YES | 90 | PIECES | 108 | - | D01
06A | DOUBLE FERRULE COMPRESSION TYPE MALE CONNECTOR |  |  |  |  | 1/2"NPTMx1/2"O.D | AISI 316L SS / YES | 39 | PIECES | 47 | #3000 | D01
06B | DOUBLE FERRULE COMPRESSION TYPE MALE CONNECTOR |  |  |  |  | 1/2"NPTMx1/2"O.D | AISI 316L SS / YES | 64 | PIECES | 77 | #6000 | D01
07A | DOUBLE FERRULE COMPRESSION TYPE MALE CONNECTOR |  |  |  |  | 1/4"NPTMx1/4"O.D | AISI 316L SS / NO | 144 | PIECES | 173 | #3000 | D01
07B | DOUBLE FERRULE COMPRESSION TYPE MALE CONNECTOR |  |  |  |  | 1/4"NPTMx1/4"O.D | AISI 316L SS / YES | 82 | PIECES | 99 | #6000 | D01
08A | DOUBLE FERRULE COMPRESSION TYPE MALE CONNECTOR |  |  |  |  | 1/2"NPTFx1/2"O.D | AISI 316L SS / YES | 39 | PIECES | 47 | #3000 | D01
08B | DOUBLE FERRULE COMPRESSION TYPE MALE CONNECTOR |  |  |  |  | 1/2"NPTFx1/2"O.D | AISI 316L SS / YES | 64 | PIECES | 77 | #6000 | D01
09A | STRAIGHT UNION COMPRESSION TYPE DOUBLE FERRULE |  |  |  |  | 1/2"O.D | AISI 316L SS / YES | 39 | PIECES | 47 | #3000 | D01
09B | STRAIGHT UNION COMPRESSION TYPE DOUBLE FERRULE |  |  |  |  | 1/2"O.D | AISI 316L SS / YES | 64 | PIECES | 77 | #6000 | D01
19A | 3 WAY 2-VALVE MANIFOLD |  |  |  |  | 2 x1/2"NPTF+ 1/4" | AISI 316L SS | 91 | PIECES | 110 | #3000 BY VENDOR | D01
19B | 3 WAY 2-VALVE MANIFOLD |  |  |  |  | 2 x1/2"NPTF+ 1/4" | AISI 316L SS | 35 | PIECES | 42 | #6000 BY VENDOR | D01
20A | OVER RANGE PROTECTION |  |  |  |  | 1/2"NPTMx1/2"NPTF | AISI 316L SS | 18 | PIECES | 22 | #3000 BY VENDOR | D01
20B | OVER RANGE PROTECTION |  |  |  |  | 1/2"NPTMx1/2"NPTF | AISI 316L SS | 11 | PIECES | 14 | #6000 BY VENDOR | D01
21B | 5 WAY VALVE MANIFOLD |  |  |  |  | 2 x1/2"+ 1/4" | AISI 316L SS | 3 | PIECES | 4 | #3000 BY VENDOR | D01
21C | 5 WAY VALVE MANIFOLD |  |  |  |  | 2 x1/2"+ 1/4" | AISI 316L SS | 27 | PIECES | 33 | #6000 BY VENDOR | D01
23A | STRAIGHT UNION COMPRESSION TYPE DOUBLE FERRULE |  |  |  |  | 1/4"O.D. | AISI 316L SS / NO | 80 | PIECES | 96 | #3000 | D01
23B | STRAIGHT UNION COMPRESSION TYPE DOUBLE FERRULE |  |  |  |  | 1/4"O.D. | AISI 316L SS / YES | 33 | PIECES | 40 | #6000 | D01
24A | DOUBLE FERRULE COMPRESSION TYPE MALE CONNECTOR |  |  |  |  | 1/2"NPTFx1/4"O.D | AISI 316L SS / NO | 80 | PIECES | 96 | #3000 | D01
24B | DOUBLE FERRULE COMPRESSION TYPE MALE CONNECTOR |  |  |  |  | 1/2"NPTFx1/4"O.D | AISI 316L SS / YES | 33 | PIECES | 40 | #6000 | D01
25A | UNION TUBE TEE |  |  |  |  | 1/4" | AISI 316L SS / YES | 3 | PIECES | 4 | #3000 | D01
25B | UNION TUBE TEE |  |  |  |  | 1/4" | AISI 316L SS / YES | 24 | PIECES | 29 | #6000 | D01
D01