"نام محصول : ایستگاه اندازه گیری جریان سیالات نفت و گاز مدل PJMETSKID-1010 نام تجارتی METERING SYSTEM مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Metering station, oil and gas fluid flow, model PJMETSKID-1010, brand METERING SYSTEM, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : ایستگاه اندازه گیری جریان سیالات (یونیت اسکید میترینگ) نفت ، گاز و... METERING SYSTEM
شرح کارشناس : -
نام محصول : آنالیزور گاز آنلاین سنجش آلاینده های خروجی دودکش صنایع مدل EXTRACTIVE EXTPJ100 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Gas analyzer, online measurement industrial chimney outlet pollutants, model EXTRACTIVE EXTPJ100, made in IRAN, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : آنالیزور گاز آنلاین سنجش آلاینده های خروجی دودکش صنایع EXTRACTIVE
شرح کارشناس : -
نام محصول : آنالیزور گاز آنلاین سنجش آلاینده های خروجی دودکش صنایع مدل IN-SITU INSPJ100 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Gas analyzer, online measurement industrial chimney outlet pollutants, model IN-SITU INSPJ100, made in IRAN, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : آنالیزور گاز آنلاین سنجش آلاینده های خروجی دودکش صنایع مدل IN-SITU INSPJ100 
شرح کارشناس : -
نام محصول : پی ال سی سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیون مدل PJSYS300X نام تجارتی HONEYWELL کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Plc, process control systems and automation, model PJSYS300X, brand HONEYWELL, made in IRAN, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : پی ال سی   سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیون HONEYWELL  ،PLC ,FGS ,... process control system and automation, model PJSYS300X, brandHONEYWELL, made in IRAN, Integrator PARS JAHD INDUSTRIALPRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD
شرح کارشناس : -
نام محصول : پی ال سی سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیون مدل PJSYS200X نام تجارتی YOKOGAWA کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Plc, process control systems and automation, model PJSYS200X, brand YOKOGAWA, made in IRAN, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : پی ال سی،  سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیونYOKOGAWA  ،PLC,FGS,... process control system and automation, model PJSYS200X, brandYOKOGAWA, made in IRAN, Integrator PARS JAHD INDUSTRIALPRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD
شرح کارشناس : -
نام محصول : پی ال سی سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیون مدل PJSYS800X نام تجارتی ABB کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Plc, process control systems and automation, model PJSYS800X, brand ABB, made in IRAN, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : پی ال سی،سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیون  ABB PLC,FGS ,... process control system and automation, model PJSYS800X, brandABB, made in IRAN, Integrator PARS JAHD INDUSTRIALPRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD
شرح کارشناس : -
نام محصول : پی ال سی سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیون مدل PJSYS100X نام تجارتی EMERSON کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Plc, process control systems and automation, model PJSYS100X, brand EMERSON, made in IRAN, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : پی ال سی ، سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیونEMERSON  ،PLC,FGS,... process control system and automation, model PJSYS100X, brandEMERSON, made in IRAN, Integrator PARS JAHD NDUSTRIALPRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD
شرح کارشناس : -
نام محصول : پی ال سی سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیون مدل PJSYS400X نام تجارتی SIEMENS کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Plc, process control systems and automation, model PJSYS400X, brand SIEMENS, made in IRAN, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : پی ال سی،  سیستمهای کنترل فرآیند و اتوماسیون SIEMENS  PLC, FGS,... process control system and automation, model PJSYS400X, brandSIEMENS, made in IRAN, Integrator PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD
شرح کارشناس : -
نام محصول : -
نام لاتین : -
شرح محصول : تجهیز مذکور جهت سنجش میزان خوردگیبه کار گرفته می شود.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264GS مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264GS, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این مدل یک تجهیز اندازه گیری فشار با روش (گیج) می باشد.  این تجهیز دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری تا 600 بار می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار استاتیکی ( فشار ناگهانی و بالاتر از رنج اندازه گیری) تا 900بار را داراست ، که این امر باعث عدم صدمه دیدن و از بیت رفتن ترانسمیتر می گردد. تفاوت این مدل با مدل 264HS  امکان استفاده از سنسورهای با جنس سرامیک وجود دارد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264DR مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264DR, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : تجهیزاتی به عنوان ریموت سیل (remote seal)  صرفا به منظور شرایط خاص پروسس استفاده میگردد و در واقع از یک یا دو شیلنگ ازتباطی مخصوص بهره می برند.این تجهیز همان ترانسمیتر اختلاف فشار با استفاده از شیلنگهای ریموت سیل میباشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264BS مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264BS, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این مدل یک تجهیز اندازه گیری فشار با روش تفاضلی یا همان اختلاف فشار می باشد. این تجهیز دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری (60 میلی بار تا 20 بار) می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار استاتیکی ( فشار ناگهانی و بالاتر از رنج اندازه گیری) تا 410 بار را داراست ، که این امر باعث عدم صدمه دیدن و از بیت رفتن ترانسمیتر می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264PR مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264PR, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : تجهیزاتی به عنوان ریموت سیل (remote seal)  صرفا به منظور شرایط خاص پروسس استفاده میگردد و در واقع از یک یا دو شیلنگ ازتباطی مخصوص بهره می برند.این تجهیز همان ترانسمیتر فشار با استفاده از شیلنگهای ریموت سیل میباشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264HR مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264HR, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : تجهیزاتی به عنوان ریموت سیل (remote seal)  صرفا به منظور شرایط خاص پروسس استفاده میگردد و در واقع از یک یا دو شیلنگ ازتباطی مخصوص بهره می برند.این تجهیز همان ترانسمیتر  فشار با استفاده از شیلنگهای ریموت سیل میباشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264NS مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264NS, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این مدل یک تجهیز اندازه گیری فشار با روش مطلق(absolote) می باشد.  این تجهیز دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری تا 160 بار می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار استاتیکی ( فشار ناگهانی و بالاتر از رنج اندازه گیری) تا 210 بار را داراست ، که این امر باعث عدم صدمه دیدن و از بیت رفتن ترانسمیتر می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264HS مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264HS, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این مدل یک تجهیز اندازه گیری فشار با روش (گیج) می باشد.  این تجهیز دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری تا 600 بار می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار استاتیکی ( فشار ناگهانی و بالاتر از رنج اندازه گیری) تا 900 بار را داراست ، که این امر باعث عدم صدمه دیدن و از بیت رفتن ترانسمیتر می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264HS مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264HS, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این مدل یک تجهیز اندازه گیری فشار با روش مستقیم (گیج) می باشد.  این تجهیز دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری تا 600 بار می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار استاتیکی ( فشار ناگهانی و بالاتر از رنج اندازه گیری) تا 9000 بار را داراست ، که این امر باعث عدم صدمه دیدن و از بیت رفتن ترانسمیتر می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264VS مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264VS, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این مدل یک تجهیز اندازه گیری فشار با روش تفاضلی یا همان اختلاف فشار می باشد اما با این فرق که روش اندازه گیری به صورت فشار مطلق (absolote)  می باشدبا این تفاوت که تنها فلنج سمت فشار پایین (lowpressure)  به پروسه متصل می گردد.  این تجهیز دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری (0.5 میلی بار تا 160 بار) می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار استاتیکی ( فشار ناگهانی و بالاتر از رنج اندازه گیری) تا 210 بار را داراست ، که این امر باعث عدم صدمه دیدن و از بیت رفتن ترانسمیتر می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264PS مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264PS, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این مدل یک تجهیز اندازه گیری فشار با روش تفاضلی یا همان اختلاف فشار می باشد ولیکن با این تفاوت که تنها فلنج سمت فشار بالا (high pressure)  به پروسه متصل می گردد.  این تجهیز دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری (0.5 میلی بار تا 160 بار) می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار استاتیکی ( فشار ناگهانی و بالاتر از رنج اندازه گیری) تا 210 بار را داراست ، که این امر باعث عدم صدمه دیدن و از بیت رفتن ترانسمیتر می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار مدل 264DS مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Transmitter, pressure, model 264DS, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این مدل یک تجهیز اندازه گیری فشار با روش تفاضلی یا همان اختلاف فشار می باشد. این تجهیز دارای انواع سنسورهای مختلف اندازه گیری (0.5 میلی بار تا 160 بار) می باشد و همچنین قابلیت تحمل فشار استاتیکی ( فشار ناگهانی و بالاتر از رنج اندازه گیری) تا 210 بار را داراست ، که این امر باعث عدم صدمه دیدن و از بین رفتن ترانسمیتر می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل PR100-0210 مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model PR100-0210, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51403-02Z مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51403-02Z, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل LO121XX مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model LO121XX, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل VND8AA مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model VND8AA, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51713-03Z مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51713-03Z, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51407-03N مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51407-03N, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51375-02X مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51375-02X, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل LA125XXX مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model LA125XXX, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51374-03X مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51374-03X, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل B9902XX مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model B9902XX, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51712-06Z مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51712-06Z, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51271-XXZ-05 مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51271-XXZ-05, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51404-03Z مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51404-03Z, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل FS1769-03X-05 مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model FS1769-03X-05, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51402-04Z مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51402-04Z, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : قلم یکبار مصرف دستگاه ثبت سنجش و ارزیابی مدل F51406-02N مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pen, disposable, recorder device evaluation, model F51406-02N, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این قطعه جهت استفاده در ثبات های کاغذی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : مانیفولد 5 راهه مدل 5VMT کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Manifold, 5 way, model 5VMT, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این قطعه جهت نصب بر سر راه اتصال از پروسس تا تجهیز استفاده میگردد و صرفا به منظور اسان شدن عملیات تعمیر میباشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : مانیفولد 2 راهه مدل 2VMS کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Manifold, 2 way, model 2VMS, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این قطعه جهت نصب بر سر راه اتصال از پروسس تا تجهیز استفاده میگردد و صرفا به منظور اسان شدن عملیات تعمیر میباشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : مانیفولد 5 راهه مدل V5B کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Manifold, 5 way, model V5B, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این قطعه جهت نصب بر سر راه اتصال از پروسس تا تجهیز استفاده میگردد و صرفا به منظور اسان شدن عملیات تعمیر میباشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : مانیفولد 3 راهه مدل V3B کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Manifold, 3 ways, model V3B, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این قطعه جهت نصب بر سر راه اتصال از پروسس تا تجهیز استفاده میگردد و صرفا به منظور اسان شدن عملیات تعمیر میباشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : خوردگی سنج mechanical مدل TS60 کشور سازنده انگلستان مرجع سازنده RCSL مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Corrosion coupon, mechanical, model TS60, made in England, producer RCSL, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این تجهیز جهت اندازه گیری میزان خوردگی قطعات مکانیکی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : خوردگی سنج mechanical مدل TSK کشور سازنده ایتالیا مرجع سازنده KOROSI مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Corrosion coupon, mechanical, model TSK, made in Italy, producer KOROSI, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این تجهیز جهت اندازه گیری میزان خوردگی قطعات مکانیکی استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : دماسنج ترنسمیتر مدل TTH300 مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Thermometer, transmitter, model TTH300, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این تجهیز جهت اندازه گیری دما استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : دماسنج ترنسمیتر مدل TTF300 مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Thermometer, transmitter, model TTF300, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این تجهیز جهت اندازه گیری دما استفاده می گردد
شرح کارشناس : -
نام محصول : دماسنج ترنسمیتر مدل TTF200 مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Thermometer, transmitter, model TTF200, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این تجهیز به منظور اندازه گیری دما استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : دماسنج ترنسمیتر مدل TSP311 مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Thermometer, transmitter, model TSP311, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : 
این تجهیز بسیار مناسب برای استفاده در صنایع سنگین و نفت جهت اندازه گیری دما می باشد و دارای قابلیت استفاده و نصب انواع RTD , Thermocouple ها با رنج وسیعی می باشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : دماسنج ترنسمیتر مدل TSP111 مرجع عرضه کننده شرکت مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Thermometer, transmitter, model TSP111, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING Co.
شرح محصول : این تجهیز جهت اندازه گیری دما برای مصارف صنعتی استفاده می گردد و دارای قابلیت استفاده و نصب انواع RTD , Thermocouple ها با رنج وسیعی می باشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : آب بند دیافراگمی جوشی مدل S26 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Diaphragm seal, welded, model S26, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : وظیفه دیافراگم سیل ها، انتقال فشار با استفاده از دیافراگم فلزی و سیال میانی به ترنسمیترهای فشار، اختلاف فشار و یا گیج های فشار می باشد. ریموت سیل ها از سه بخش اصلی تشکیل شده اند، دیافراگم فلزی، لوله کپیلری و روغن تزریق شده به داخل  سیستم. دیافراگم فلزی اولین و تنها بخش ریموت سیل هست که به صورت مستقیم و بدون واسطه با سیال فرایندی متصل می شود، به دلیل ماهیت حلقه بسته بودن ریموت سیل ها، بعد از واردن شدن فشار به دیافراگم، این فشار توسط روغن داخل کپیلری ها به سنسور اندازه گیری فشار منتقل می شود.
شرح کارشناس : -
نام محصول : آب بند دیافراگمی جوشی مدل 990.27 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Diaphragm seal, welded, model 990.27, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : وظیفه دیافراگم سیل ها، انتقال فشار با استفاده از دیافراگم فلزی و سیال میانی به ترنسمیترهای فشار، اختلاف فشار و یا گیج های فشار می باشد. ریموت سیل ها از سه بخش اصلی تشکیل شده اند، دیافراگم فلزی، لوله کپیلری و روغن تزریق شده به داخل  سیستم. دیافراگم فلزی اولین و تنها بخش ریموت سیل هست که به صورت مستقیم و بدون واسطه با سیال فرایندی متصل می شود، به دلیل ماهیت حلقه بسته بودن ریموت سیل ها، بعد از واردن شدن فشار به دیافراگم، این فشار توسط روغن داخل کپیلری ها به سنسور اندازه گیری فشار منتقل می شود.
شرح کارشناس : -
نام محصول : آب بند دیافراگمی جوشی مدل 990.10 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Diaphragm seal, welded, model 990.10, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : وظیفه دیافراگم سیل ها، انتقال فشار با استفاده از دیافراگم فلزی و سیال میانی به ترنسمیترهای فشار، اختلاف فشار و یا گیج های فشار می باشد. ریموت سیل ها از سه بخش اصلی تشکیل شده اند، دیافراگم فلزی، لوله کپیلری و روغن تزریق شده به داخل  سیستم. دیافراگم فلزی اولین و تنها بخش ریموت سیل هست که به صورت مستقیم و بدون واسطه با سیال فرایندی متصل می شود، به دلیل ماهیت حلقه بسته بودن ریموت سیل ها، بعد از واردن شدن فشار به دیافراگم، این فشار توسط روغن داخل کپیلری ها به سنسور اندازه گیری فشار منتقل می شود.
شرح کارشناس : -
نام محصول : المنت اندازه گیری orifice plate مدل PJOP-1012 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Measuring element, orifice plate, model PJOP-1012, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : به طور کلی اریفیس محصولی است که با قرار گرفتن روی خط لوله فرآیندی، به دلیل کاهش موضعی سطح مقطع باعث افت فشار در جریان سیال عبوری می شود. هدف از ایجاد این افت فشار بر اساس طراحی می تواند اندازه گیری فشار و دبی و یا افت عمدی و دائمی در خطوط باشد. 
شرح کارشناس : -
نام محصول : المنت اندازه گیری orifice plate فشار شکن مدل PJRO-1014 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Measuring element, restriction orifice plate, model PJRO-1014, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : به طور کلی اریفیس محصولی است که با قرار گرفتن روی خط لوله فرآیندی، به دلیل کاهش موضعی سطح مقطع باعث افت فشار در جریان سیال عبوری می شود. هدف از ایجاد این افت فشار بر اساس طراحی می تواند اندازه گیری فشار و دبی و یا افت عمدی و دائمی در خطوط باشد. 
شرح کارشناس : -
نام محصول : سنسور دما skin pad مدل PJ-TC-60 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Temperature sensor, skin pad, model PJ-TC-60, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این ترموکوپل ها جهت اندازه گیری دمای سطح بویلرها، مبدل های حرارتی، کوره ها و راکتورهای صنعتی در محیط های با دمای بالا و یا خورندگی زیاد که نیاز به اندازه گیری سریع و دقیق دما می باشد استفاده می شوند.
شرح کارشناس : -
نام محصول : نشانگر local Hart 4-20 mA مدل 695 FI کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Indicator, local Hart 4-20 mA, model 695 FI, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این تجهیز به عنوان نمایشگر الکترونیکی محلی سیگنالهای دریافتی از ترانسمیتر استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : المنت اندازه گیری integral orifice plate مدل PJMR-1019 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Measuring element, integral orifice plate, model PJMR-1019, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این محصول برای اندازه گیری فشار و نرخ جریان استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : دبی سنج اختلاف فشار به همراه اوریفیس مدل FPD500 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Flow meter, differential pressure with orifice, model FPD500, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این محصول برای اندازه گیری فشار و نرخ جریان استفاده می گردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : المنت اندازه گیری flow nozzle مدل PJNZ-1017 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Measuring element, flow nozzle, model PJNZ-1017, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : نازل از نظر ابعادی و به ویژه در فشار، دما و سرعت های زیاد جریان، بسیار پایدارتر از اریفیس بوده و به همین دلیل در مواردی که سیال بخار داغ باشد، استفاده می شود و برای جریان های حاوی ذرات مایع یا جامد و  دوغابی پیشنهاد نمی شود.افت فشار نازل جریان ، بین افت فشارهای ونتوری تیوب و اریفیس پلیت است نازل بیشتر برای مواردی مثل هوا و گاز و برای سرعت و دماهای بسیار بالا استفاده می شود.جریانهای گردابی ایجاد شده دراطراف نازل نسبت به جریانهای گردابی صفحه ی اریفیس دار٬ انرژی کمتری جذب میکنند و در نتیجه افت فشارکمتری ایجاد میشود. و همچنین الگوی جریان حاصل در نازل نسبت به اریفیس به حالت ایده آل نزدیک تر است. 
شرح کارشناس : -
نام محصول : دبی سنج اختلاف فشار به همراه اوریفیس مدل FPD510 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Flow meter, differential pressure with orifice, model FPD510, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : فلومترهایی که بر اساس اختلاف فشار کار می کنند در بسیاری موارد صنعتی کابرد دارند. زمانی که دقت بالا مورد احتیاج است بهترین راه حل استفاده از یک میتر برای پرایمری المنت می باشد.میتر یک تجهیز مونتاژ شده شامل اوریفیس پلیت، فلنج و لوله های بالادست و پایین دست می باشد. با توجه به انکه میتر به عنوان یک مجموعه یکپارچه ساخته می شود، امکان هماهنگی بین کلیه اجزا آن فراهم می باشد و لذا هرگونه عیب که باعث ایجاد عدم دقت تجهیز می باشد قابل رفع است.
شرح کارشناس : -
نام محصول : دبی سنج اختلاف فشار به همراه پیتوت تیوب مدل FPD550 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Flow meter, differential pressure with pitot tube, model FPD550, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : لوله پیتوت یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری سرعت می باشد. از لوله های پیتوت ، برای اندازه گیری سرعت و فشارهای موضعی سیال استفاده می شود. هم چنین از آن ها برای اندازه گیری دبی سیالات برای آزمایش ها ، مطالعات تحقیقاتی ، و کاربردهای مشابه استفاده می شود. نوع خاصی از لوله های پیتوت برای اندازه گیری سرعت در هواپیما استفاده می شود.
شرح کارشناس : -
نام محصول : المنت اندازه گیری pitot tube مدل PJPT-1020 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Measuring element, pitot tube, model PJPT-1020, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : لوله پیتوت یکی از دقیق ترین روش های اندازه گیری سرعت می باشد. از لوله های پیتوت ، برای اندازه گیری سرعت و فشارهای موضعی سیال استفاده می شود. هم چنین از آن ها برای اندازه گیری دبی سیالات برای آزمایش ها ، مطالعات تحقیقاتی ، و کاربردهای مشابه استفاده می شود. نوع خاصی از لوله های پیتوت برای اندازه گیری سرعت در هواپیما استفاده می شود.
شرح کارشناس : -
نام محصول : المنت اندازه گیری venturi tube مدل PJVT-1018 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Measuring element, venturi tube, model PJVT-1018, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : ونتوری تیوب به منظور برطرف کردن افت فشار دائمی بسیار زیاد در ارفیس، مشکل ته نشین شدن مواد در پشت صفحه اریفیس و مسدود شدن مسیر و همچنین برای کاهش اتلاف انرژی که در اثر اصطکاک ایجاد شده توسط انقباض ناگهانی جریان در یک اریفیس متر به وجود می اید.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار Direct mount seal مدل 266HDH کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pressure transmitter, Direct mount seal, model 266HDH, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این تجهیز برای اندازه گیری فشار بین دو نقطه استفاده میگزدد و قابلیت اندازه گیری تا 160 بار را دارا می باشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : المنت اندازه گیری wedge meter مدل PJWM-1019 کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Measuring element, wedge meter, model PJWM-1019, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این تجهیز جهت کنترل و اندازه گیری مقدار سیال عبوری با غلظت بالا (viscosity) استفاده میگردد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار Absolute مدل 266NSH کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pressure transmitter, Absolute, model 266NSH, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این ترانسمیتر جهت انداره گیری فشار مطلق تا رنج 160 بار استفاده می گردد.
ایت ترانسمیتر با مدل 266HSH تفاوتی نداشته و تنها از روش اندازه گیری فشار مطلق بهره میبرد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار gauge مدل 266HSH کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pressure transmitter, gauge, model 266HSH, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این ترانسمیتر جهت انداره گیری فشار تا رنج 1050 بار استفاده می گردد و دارای قابلیت تحمل فشار استاتیکی تا 2000 بار را دارا می باشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار تفاضلی integral flange مدل 266DHH کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pressure transmitter, differential integral flange, model 266DHH, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این تجهیز برای اندازه گیری اختلاف فشار استفاده شده و دارای رنج کارکرد تا 24 بار میباشد.
شرح کارشناس : -
نام محصول : ترانسمیتر فشار تفاضلی مدل 266DLH کشور سازنده ایران مرجع سازنده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد مرجع عرضه کننده مهندسی تولیدی صنعتی پارس جهد
نام لاتین : Pressure transmitter, differential, model 266DLH, made in Iran, producer PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING, distributor PARS JAHD INDUSTRIAL PRODUCTIVE ENGINEERING
شرح محصول : این تجهیز برای اندازه گیری اختلاف فشار بین دو نقطه (فشاره