## Sheet1
Requisition Reference Title : نگهداشت و افزایشتولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوري بینک
vendor Name: Sangan sanat |  | Deviation List |  | Date: 22-May-2024
|  | Requisition Reference No.: BK-GCS-PEDCO-120-IN-MR-0013-D01 |  | Rev:00
No. | Document No. & Clause No. | Project Requirement | Vendor replay | Acceptance / Rejection by PURCHASER
1 | BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-D02-0002 , page 4, Note 8 & GCS_TCL for TG-D00 - Sangan Sanat item 21 | Temperature elements shall be capable of withstanding intermittent over-ranging to 1.5 times the maximum scale. | for all bimetalic thermometer Allowable over-temperature is 100% of F.S.
2
3
4
5
6