نام محصول : مخزن تحت فشار نگهداری مواد شیمیایی مدل HP-PVC-XXX جنس فلزی ظرفیت 100 m^3 فشار 200 Bar نام تجارتی هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس پترو سیال
نام لاتین : Tank, chemical storage under pressure, model HP-PVC-XXX, material metal, capacity 100 m^3, pressure 200 Bar, brand HYDRO PARS, distributor HYDRO PARS PETRO SAYAL
شرح محصول : مخازن تحت فشار مخازن فلزی معمولاً استوانه ای یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرآیند های شیمیایی مایعات و یا گازها می باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارا می باشند. انواع مخازنی که در صنایع مختلف به منظور نگهداری مواد در فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرند در این قسمت قرار می گیرند. لازم به ذکر است مخازنی که محدود به صنعتی خاص می باشند در اینجا مدیریت نمی شوند و فقط مخازنی که قابلیت استفاده در چندین صنعت مختلف را دارند در این قسمت قرار می گیرند.
شرح کارشناس : -
نام محصول : دستگاه تصفیه آب صنعتی مدل HP-ROS-XXX نام تجارتی هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس پترو سیال
نام لاتین : Water purifying set, industrial, model HP-ROS-XXX, brand HYDRO PARS, distributor HYDRO PARS PETRO SAYAL
شرح محصول : کلیه دستگاههایی که با استفاده از روشهای مختف فیلترینگ برای تصفیه آب در مقیاس صنعتی بکار می روند در اینجا مدیریت می شود.
شرح کارشناس : -
نام محصول : دستگاه فیلتر شنی مدل HP-SF-XXX ظرفیت 250 m^3 نام تجارتی هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس پترو سیال
نام لاتین : Filtering machine, sand, model HP-SF-XXX, capacity 250 m^3, brand HYDRO PARS, distributor HYDRO PARS PETRO SAYAL
شرح محصول : دستگاه فیلتر شنی مدل HP-SF-XXX ظرفیت 250 m^3 نام تجارتی هیدرو پارس
شرح کارشناس : -
نام محصول : دستگاه تزریق مواد شیمیایی کاربرد خطوط انتقال نفت و گاز مدل HP-CDPS-XXX نام تجارتی هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس پترو سیال
نام لاتین : Injection machine, chemical materials, usage oil and gas transmission pipelines, model HP-CDPS-XXX, brand HYDRO PARS, distributor HYDRO PARS PETRO SAYAL
شرح محصول : دستگاه تزریق مواد شیمیایی کاربرد خطوط انتقال نفت و گاز مدل HP-CDPS-XXX نام تجارتی هیدرو پارس
شرح کارشناس : -
--------------------
نام محصول : پکیج آماده سازی پلی الکترولیت ظرفیت 5000 Lit\h مدل HP-PEPS-XXX نام تجارتی هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس پترو سیال
نام لاتین : Package, polyelectrolyte preparation, capacity 5000 Lit\h, model HP-PEPS-XXX, brand HYDRO PARS, distributor HYDRO PARS PETRO SAYAL
شرح محصول : پکیج آماده سازی پلی الکترولیت ظرفیت 5000 Lit\h مدل HP-PEPS-XXX نام تجارتی هیدرو پارس 

شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : مخزن تحت فشار نگهداری گاز مدل HP-PVG-XXX جنس فلزی ظرفیت 100 m^3 فشار 200 Bar نام تجارتی هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس پترو سیال
نام لاتین : Tank, gas storage under pressure, model HP-PVG-XXX, material metal, capacity 100 m^3, pressure 200 Bar, brand HYDRO PARS, distributor HYDRO PARS PETRO SAYAL
شرح محصول : مخازن تحت فشار مخازن فلزی معمولاً استوانه ای یا کروی برای نگه داری و یا انجام فرآیند های شیمیایی مایعات و یا گازها می باشند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری های مختلف (فشار داخلی، و یا فشار خارجی و خلا در داخل) را دارا می باشند. انواع مخازنی که در صنایع مختلف به منظور نگهداری مواد در فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرند در این قسمت قرار می گیرند. لازم به ذکر است مخازنی که محدود به صنعتی خاص می باشند در اینجا مدیریت نمی شوند و فقط مخازنی که قابلیت استفاده در چندین صنعت مختلف را دارند در این قسمت قرار می گیرند.
شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : سیلندر کالیبراسیون پمپ تزریق مواد شیمیایی ظرفیت 30 Lit مدل HP-CP-XXX نام تجارتی هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس پترو سیال
نام لاتین : Cylinder, calibration, chemical dosing pump, capacity 30 Lit, model HP-CP-XXX, brand HYDRO PARS, distributor HYDRO PARS PETRO SAYAL
شرح محصول : این تجهیز به منظور صحت سنجی میزان تزریق ماده شیمیایی در خط مکش پمپ تزریق قرار می گیرد. به منظور بالا بردن طول دستگاه از یک پوشش محافظ با مقاومت بالا در برابر رطوبت و مواد شیمیایی برای سیلندر شیشه ای استفاده شده است. سیلندر کالیبراسیون طراحی شده علاوه بر نمایش میزان حجم سیال تزریق شده امکان نمایش دبی پمپ تزریق را برای اپراتور فراهم می سازد. 
شرح کارشناس : -
----------
نام محصول : میکسر صنعتی مدل HP-MX-XXX نام تجارتی هیدرو پارس مرجع عرضه کننده هیدرو پارس پترو سیال
نام لاتین : Mixer, industrial, model HP-MX-XXX, brand HYDRO PARS, distributor HYDRO PARS PETRO SAYAL
شرح محصول : میکسر دینامیک یا استاتیک به منظور اختلاط مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند.حرکت چرخشی پروانه نیروهای trust و redial را به لایه های سیال وارد اورده و این امر منجر به ایجاد اختلاط جریان می گردد.
شرح کارشناس : -
----------