| NISOC | نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح االرض احداث ردیف تراكم گاز در ایستگاه جمع آوري بینک |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره پیمان: 053 - 073 – 9184 | PMR FOR TEMPERATURE GAUGE |  |  |  |  |  |  |  | شماره صفحه : 19 از 20 |
|  | پروژه | بسته كاري | صادركننده | تسهیالت | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  |
|  | BK | GCS | PEDCO | 120 | IN | MR | 0013 | D01 |  |

# ATTACHMENT 3

11.3	DEVIATIONS / EXCEPTIONS TO JOB SPECIFICATION

Requisition No.:

Description:

Equipment No.:

| Item No. | Description of Proposed Exception | Recommended Revision to JOB SPECIFICATION | Reason for Proposed Exception | Effect on Base PROPOSAL if CONTRACTOR Rejects Exception |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temperature elements shall be capable of withstanding intermittent over-ranging to 1.5 times the maximum scale | Over temperature limit: 30% of full-scale range for temperature <400° c |  |  |