## Cover
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید سیستم های DCS و ESD ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0031_01)
Spare part list for commissioning and two years operation
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | IGK | 120 |  | GE | LI | 0001 | V00
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
Spare part list for commissioning and two years operation نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
V00 |  | APR.2025 |  | IFA |  |  |  | IGK |  |  | M.Fakharian |  | S.Faramarzpour
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
status:
IFA: Issued For Approval
IFI: Issued For Information
AFC: Approved For Construction

## REVISION
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید سیستم های DCS و ESD ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0031_01)
Spare part list for commissioning and two years operation
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 4
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS |  | IGK | 120 | GE | LI | 0001 |  | V00
REVISION RECORD SHEET
Page | V00 | V01 | V02 |  | V03 |  | V04 |  | Page |  | V00 |  | V01 |  | V02 | V03 | V04
1 | X | [7 empty] | 65
2 | X | [7 empty] | 66
3 | X | [7 empty] | 67
4 | X | [7 empty] | 68
5 | [8 empty] | 69
6 | [8 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## Two years & commissioning spare
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید سیستم های DCS و ESD ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0031_01)
Spare part list for commissioning and two years operation
شماره پیمان: |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 4
9184 – 073 - 053 |  | BK | GCS | IGK | 120 | GE | LI | 0001 | V00
Item NO | Article Number | Description | [7 empty] | Vendor | Spare for commissioning | Spare for Two years(Option)
CONTROL SYSTEM FOR GAS COMPRESSOR STATION OF BINAK
1 | P1917S | 19''LCD | [7 empty] | DELL | - | 1
2 | - | 32''LED Industrial Monitor (anti glare, low radiation, non-capacitive) | [7 empty] | DELL / Equal | - | 2
3 | CC-PCNT02 | C300 Controller | [7 empty] | Honeywell | - | 1
4 | DC-TCNT01 | C300 Controller IOTA | [7 empty] | Honeywell | - | 1
5 | DU-PWPR21 | REDUNDANT POWER SUPPLY INPUT 115/230 VAC | [7 empty] | PHOENIX | 1 | 1
6 | CC-PCF901 | Control Firewall Module, 8Port+1uplink (for cyber security) | [7 empty] | Honeywell | - | 1
7 | DC-TCF902 | Control Firewall IOTA, 8Port+1uplink | [7 empty] | Honeywell | - | 1
8 | CC-PAIH02 | HART Analog Input Module, High-Level | [7 empty] | Honeywell | 1 | 2
9 | CC-PAOH01 | HART Analog Output Module | [7 empty] | Honeywell | 1 | 1
10 | DC-PDIL51 | Digital Input 24V Module | [7 empty] | Honeywell | 1 | 2
11 | DC-TDOD51 | Digital Output 24V Bussed Out 32 Module | [7 empty] | Honeywell | 1 | 1
12 | DC-TAIX01 | Analog Input IOTA (16) | [7 empty] | Honeywell | 1 | 1
13 | DC-TAIX11 | Analog Input IOTA, Red., (16) | [7 empty] | Honeywell | 1 | 1
14 | DC-TAOX11 | Analog Output IOTA, Red., (16) | [7 empty] | Honeywell | 1 | 1
15 | DC-TDIL51 | Digital Input 24V IOTA, (32) | [7 empty] | Honeywell | 1 | 1
16 | DC-TDOD61 | Digital Output 24V Buss IOTA (32) | [7 empty] | Honeywell | 1 | 1
17 | DC-TDOD61 | Digital Output 24V Buss IOTA, Red., (32) | [7 empty] | Honeywell | 1 | 1
18 | 2938620 | DC Power supply 110~230VAC to 24VDC 20A (FOR Marshalling & IRP Cabinet) | [7 empty] | Phoenix | 1 | 1
19 | 2320157 | 24VDC OUTPUT DIODE QUINT-DIODE/12-24DC/2X20 (FOR Marshalling & IRP Cabinet) | [7 empty] | Phoenix | 1 | 1
20 | RFT 5 | Fuse Type Terminal | [7 empty] | RAAD | 88 | 44
21 | - | Fuse Element | [7 empty] | - | 88 | 44
22 | RDT 2.5-C | Knife Type Terminal | [7 empty] | RAAD | 88 | 44
23 | 2960X-24PD-L | 24-Port Switch | [7 empty] | Cisco | 1 | 1
24 | MGate MB3280 | 2Port serial-to-Ethernet Modbus gateways | [7 empty] | Moxa | - | 1
EMERGENCY SHUTDOWN FOR GAS COMPRESSOR STATION OF BINAK
25 | - | 32''LED Industrial Monitor (anti glare, low radiation, non-capacitive) | [7 empty] | DELL / Equal | - | 1
26 | SQ 3008 | SQ Controller | [7 empty] | Emerson | - | 1
27 | SE5009 | Enhanced System Power Supply; 24/12 Vdc Input | [7 empty] | Emerson | 1 | 1
28 | SE3051C0 | 2-Wide Power/Controller Carrier | [7 empty] | Emerson | 1 | 1
29 | VE4050E2C2 | 8-Wide I/O Interface Carrier with Carrier Shield Bar, Enhanced Carrier Extender Cable, and Redundant SISNet Coax Cables | [7 empty] | Emerson | 1 | 1
30 | VE4050S2K1C0 | 8-Wide I/O Interface Carrier with Carrier Shield Bar | [7 empty] | Emerson | 1 | 1
31 | VS3202 | Redundant Logic Solver | [7 empty] | Emerson | 1 | 3
32 | SE4036P2 | Redundant S-series Serial Interface Card, 2-ports | [7 empty] | Emerson | 1 | 1
33 | 2938620 | DC Power supply 110~230VAC to 24VDC 20A | [7 empty] | Phoenix | 2 | 2
34 | 2320157 | 24VDC OUTPUT DIODE QUINT-DIODE/12-24DC/2X20 | [7 empty] | Phoenix | 2 | 2
35 | RFT 5 | Fuse Type Terminal | [7 empty] | RAAD | 48 | 24
36 | - | Fuse Element | [7 empty] | - | 48 | 24
37 | RDT 2.5-C | Knife Type Terminal | [7 empty] | RAAD | 48 | 24
38 | 2960X-24PD-L | 24-Port Switch | [7 empty] | Cisco | 1 | 1
39 | TofinoXE-0200T1T1 | Firewall | [7 empty] | Tofino | 1 | 1
40 | KCD2-STC-Ex1.ES | AI BARRIER (SIL3) | [7 empty] | P&F | 4 | 4
41 | 2986960 | Relay (SIL3) | [7 empty] | Phoenix | 2 | 2