## Cover
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج پمپ های آب آتشنشانی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0023_00)
SPARE PART LIST
شماره پیمان: |  |  | پروژه |  | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه |  | شماره صفحه: 1 از 6
9184 – 073 - 053 |  |  | BK |  | GCS | KP | 120 |  | GE | LI | 0001 | V01
طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن
SPARE PART LIST نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
V01 |  | FEB.2025 |  | IFA |  |  |  | Kalaye Pump Co. |  |  | M.Fakharian |  | S.Faramarz Pour
V00 |  | NOV.2024 |  | IFA |  |  |  | Kalaye Pump Co. |  |  | M.Fakharian |  | S.Faramarz Pour
Rev. |  | Date |  | Purpose of Issue / Status |  |  |  | Prepared by: |  |  | Checked by: |  | Approved by: |  | CLIENT Approval
status:
IFA: Issued For Approval
IFI: Issued For Information
AFC: Approved For Construction

## REVISION
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج پمپ های آب آتشنشانی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0023_00)
SPARE PART LIST
شماره پیمان: |  |  | پروژه | بسته کاری |  | صادرکننده | تسهیلات | رشته | نوع مدرک | سریال |  | نسخه |  | شماره صفحه: 2 از 6
9184 – 073 - 053 |  |  | BK | GCS |  | KP | 120 | GE | LI | 0001 |  | V01
REVISION RECORD SHEET
Page | V00 | V01 | V02 |  | V03 |  | V04 |  | Page |  | V00 |  | V01 |  | V02 | V03 | V04
1 | X | X | [6 empty] | 65
2 | X | X | [6 empty] | 66
3 | X | [7 empty] | 67
4 | X | X | [6 empty] | 68
5 | X | X | [6 empty] | 69
6 | X | X | [6 empty] | 70
7 | [8 empty] | 71
8 | [8 empty] | 72
9 | [8 empty] | 73
10 | [8 empty] | 74
11 | [8 empty] | 75
12 | [8 empty] | 76
13 | [8 empty] | 77
14 | [8 empty] | 78
15 | [8 empty] | 79
16 | [8 empty] | 80
17 | [8 empty] | 81
18 | [8 empty] | 82
19 | [8 empty] | 83
20 | [8 empty] | 84
21 | [8 empty] | 85
22 | [8 empty] | 86
23 | [8 empty] | 87
24 | [8 empty] | 88
25 | [8 empty] | 89
26 | [8 empty] | 90
27 | [8 empty] | 91
28 | [8 empty] | 92
29 | [8 empty] | 93
30 | [8 empty] | 94
31 | [8 empty] | 95
32 | [8 empty] | 96
33 | [8 empty] | 97
34 | [8 empty] | 98
35 | [8 empty] | 99
36 | [8 empty] | 100
37 | [8 empty] | 101
38 | [8 empty] | 102
39 | [8 empty] | 103
40 | [8 empty] | 104
41 | [8 empty] | 105
42 | [8 empty] | 106
43 | [8 empty] | 107
44 | [8 empty] | 108
45 | [8 empty] | 109
46 | [8 empty] | 110
47 | [8 empty] | 111
48 | [8 empty] | 112
49 | [8 empty] | 113
50 | [8 empty] | 114
51 | [8 empty] | 115
52 | [8 empty] | 116
53 | [8 empty] | 117
54 | [8 empty] | 118
55 | [8 empty] | 119
56 | [8 empty] | 120
57 | [8 empty] | 121
58 | [8 empty] | 122
59 | [8 empty] | 123
60 | [8 empty] | 124
61 | [8 empty] | 125
62 | [8 empty] | 126
63 | [8 empty] | 127
64 | [8 empty] | 128

## 00
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج پمپ های آب آتشنشانی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0023_00)
SPARE PART LIST
شماره پیمان: |  |  |  | پروژه | بسته کاری | صادرکننده | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال | نسخه | شماره صفحه: 3 از 6
9184 – 073 - 053 |  |  |  | BK | GCS | KP | 120 |  | GE | LI | 0001 | V01
1.0 INTRODUCTION
Binak oilfield in Bushehr province is a part of the southern oilfields of Iran, is located 20 km northwest of Genaveh city. With the aim of increasing production of oil from Binak oilfield, an EPC/EPD Project has been defined by NIOC/NISOC and awarded to Petro Iran Development Company (PEDCO). Also, PEDCO (as General Contractor) has assigned the EPC-packages of the Project to "Hirgan Energy - Design and Inspection" JV.
2.0 GENERAL DEFINITION
The following terms shall be used in this document.
|  |  | CLIENT: |  |  |  |  | National Iranian South Oilfields Company (NISOC)
|  |  | PROJECT: |  |  |  |  | Binak Oilfield Development – Supply Of Fire Water Pumps
|  |  | EPD/EPC CONTRACTOR (GC): |  |  |  |  | Petro Iran Development Company (PEDCO)
|  |  | EPC CONTRACTOR/PURCHASER: |  |  |  |  | Joint Venture of: Hirgan Energy – Design & Inspection (D&I) Companies
|  |  | VENDOR: |  |  |  |  | Kalaye Pump Company
|  |  | EXECUTOR: |  |  |  |  | Executor is the party which carries out all or part of construction and/or commissioning for the project.
|  |  | TPI: |  |  |  |  | Third Party Inspector.
|  |  | SHALL: |  |  |  |  | Is used where a provision is mandatory.
|  |  | SHOULD: |  |  |  |  | Is used where a provision is advisory only.
|  |  | WILL: |  |  |  |  | Is normally used in connection with the action by CLIENT rather than by an EPC/EPD CONTRACTOR, supplier or VENDOR.
|  |  | MAY: |  |  |  |  | Is used where a provision is completely discretionary.
3.0 SCOPE
The scope of this executive instruction includes all projects of Kalay-E-Pump Company and other common productions

## 1
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج پمپ های آب آتشنشانی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0023_00)
SPARE PART LIST
شماره پیمان: | [6 empty] | پروژه |  | بسته کاری |  | صادرکننده |  | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال |  |  | نسخه | [5 empty] | شماره صفحه: 4 از 6
9184 – 073 - 053 | [6 empty] | BK |  | GCS |  | KP |  | 120 |  | GE | LI | 0001 |  |  | V01
SPARE PART LIST
21 | EQUIPMENT CLASS | [6 empty] | واحد جنس (کیلوگرم ، جفت، عدد و دست) | SPARE PARTS LIST AND INTERCHANGEABILITY RECORD | [14 empty] | فهرست قطعات یدکی و اقلام مشابه |  |  |  |  | SPARE PARTS |  | :
رده تجهیزات
1 | EQUIPMENT REQ. | No. or TAG. No. | شماره ثبت دستگلاهها با | شماره برچسب | P-2301 B | P-2301 A |  |  | NOTES: 1. All equipment having interchangeable items to be stated as same form. | [6 empty] | 2. Quote in column 10 part numbers showing interchangeability within equipment manufacturer's organization. | [11 empty] | توضیحات: | SUBJECT |  | : (Name of Equipment / Material)
[13 empty] | 2- در ستون 10 شماره حقیقی قطعه ای ذکر گردد که با سایر دستگاههای ماشین آلات کارخانه سازنده تشابه داشته باشد. | [13 empty] | 1- کلیه دستگاههاییکه دارای اقلام مشابه هستند باید در فرم یکسان درج گردد.
[11 empty] | 3. Quote in column 20 original identification number for items of sub-vendors (bought-out items) such as mechanical seals, couplings, fuses, auxiliaries etc. | [17 empty] | VENDOR |  | : Kalaye Pump Co.
3- در ستون 20 شماره های حقیقی سازنده فرعی (ثالث) مانند یاطاقان، آب بندهای مکانیکی، اتصالات، فیوزها و غیره درج گردد.
[11 empty] | 4. Quote in column 11 name and type of material, e.g. cast iron, stainless 304, rubber, etc. | [17 empty] | ADDRESS |  | : Tehran, Iran
4- در ستون 11 اسم و نوع جنس به کار رفته در کالا ذکر گردد (مانند مفرغ، چدن، فولاد درجه 304، لاستیک، بتون و غیره)
2 | MANUFACTURER'S | MODEL |  | مدل کارخانه سازنده | KPSPFD 150-570 | KPSPFE 150-570 |  |  | TOTAL NO. OF IDENTICAL PARTS INSTALLED | تعداد کل قطعات مشابه نصب شده | Required on Site Date: | [6 empty] | تاریخ مورد نیاز در سایت: | Approved for Purchase by: | [8 empty] | تاریخ خرید توسط : | DATE |  | :
[11 empty] | REMINDER: Attach to this form all parts lists and drawings as listed in column 9 and 10. | [7 empty] | OPERATIONAL SPARE |  |  |  | Commissioning spares | قطهات یدکی در مرحله راه اندازی | Quantity to be supplied | تعداد مورد سفارش (جمع) |  |  | Classification of parts | رده بندی قطعات | Unit Price in | قیمت واحد به تقریب | ………… USD …………… | Total Price in | قیمت کل به تقریب | ………… USD …………… |  | Item No. | شماره ردیف
PARTS
[8 empty] | UNIT ( Kg, No., Pair, set) | [9 empty] | یادآوری: کلیه کتابچه های قطعات یدکی و نقشه های ذکر شده در ستون های 9 و 10 به این فرم پیوست گردد. | قطعات مورد نیاز عملیات
[27 empty] | MESC NO. | [9 empty] | Remarks
[11 empty] | MANUFACTURER'S DATA | [7 empty] | Recommended by manufaturer | پیشنهاد سازنده (2year) | Recommended by contractor | پیشنهاد پیمانکار | [14 empty] | (see note 3 above)
3 | MANUFACTURER'S | SERILA No. |  | شماره سریال سازنده | FD.150570.402.1 | FE.150570.402.2 |  |  |  |  | DESCRIPTION OF PARTS |  |  | شرح قطعات |  | Manufacturers | Material (see note 4 above) | رجوع شود به بند 4 توضیحات | [8 empty] | شماره طبقه بندی کالا | [9 empty] | ملاحضات
[11 empty] | to include all parts recommended |  |  | شامل کلیه قطعات پیشنهادی |  | Real Part No. | [20 empty] | (رجوع شود به بند 3 توضیحات)
[11 empty] | to be kept for normal operation and slow wearing parts |  |  |  | DRAWING / REF. No. | (see note 2 above)
[14 empty] | بطور عادی یا به صورت تدیجی مصرف و در انبار نگهداری شود | شماره نقشه / مرجع سازنده | شماره قطعه حقیقی سازنده
(رجوع شود به بند 2 توضیحات)
4 | NO OF UNIT |  |  |  | 1 | 1 |  | 6a | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 22
شماره دستگاه
5 | NUMBER OF PARTS PER UNIT / EQUIPMENT |  | تعداد قطعات در هر دستگاه |  | 1 | 1 |  | Pcs | 2 |  | Shaft | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | 2 |  | Impeller | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 2
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Shaft Sleeve | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | [12 empty] | 3
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Bearing complete(Pump) | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 4
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Wearing Rings | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | [12 empty] | 5
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Packing | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 6
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Gasket | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 7
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | O-Ring | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 8
[5 empty] | 1 |  |  | Set | - |  | Oil filter | [7 empty] | 5 |  |  |  | 3 |  | 8 | [12 empty] | 9
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Fuel filter | [7 empty] | 5 |  |  |  | 3 |  | 8 | [12 empty] | 10
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Air filter | [7 empty] | 5 |  |  |  | 3 |  | 8 | [12 empty] | 11
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Water filter | [7 empty] | 5 |  |  |  | 3 |  | 8 | [12 empty] | 12
[5 empty] | 1 |  |  | Set | - |  | Piston Rings | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [12 empty] | 13
[5 empty] | 1 |  |  | Set | - |  | Bearings | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | [12 empty] | 14
[5 empty] | 1 |  |  | Set | - |  | Gaskets / Washers | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 15
[5 empty] | 1 |  |  | Set | - |  | V-Belts | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 16
[6 empty] | 1 |  | Pcs | - |  | RTD | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | [12 empty] | 17
[6 empty] | 1 |  | Set | - |  | Bearing DE (Motor 250 kw) | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 18
[6 empty] | 1 |  | Set | - |  | Bearing NDE (Motor 250 kw) | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 19
[6 empty] | 1 |  | Pcs | - |  | Fan | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 20
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Auxiliary Relays | [7 empty] | 4 |  |  |  | - |  | 4 | [12 empty] | 21
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Selector Switch | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 22
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Isolating Transformer | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 23
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | LV Fuse | [7 empty] | 2 |  |  |  | - |  | 2 | [12 empty] | 24
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Cylindrical Fuse | [7 empty] | 2 |  |  |  | - |  | 2 | [12 empty] | 25
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | M.C.B | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 26
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Space Heaters | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 27
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Thermostate | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 28
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Push Button | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 29
[5 empty] | 1 |  |  | Pcs | - |  | Selector Switch | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 30
[6 empty] | 1 |  | Pcs | - |  | Push Button | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 31
[6 empty] | 1 |  | Pcs | - |  | Selector Switch | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 32
6 | EQUIPMENT PURCHASE ORDER NO. |  | شماره سفارش خرید دستگاه |  |  |  |  | PROJECT / PLANT: | [20 empty] | Rev. No.
[8 empty] | CONSIGNEE: | [20 empty] | Date
Sign
Sheet No. 4 of 6
[8 empty] | Total amount this sheet: | [7 empty] | EX-Works Delivery time: |  |  |  | WEEKS AFTER ORDER COMMITMENT
Requisition No.

## 2
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج پمپ های آب آتشنشانی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0023_00)
SPARE PART LIST
شماره پیمان: | [6 empty] | پروژه |  | بسته کاری |  | صادرکننده |  | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال |  |  | نسخه | [5 empty] | شماره صفحه: 5 از 6
9184 – 073 - 053 | [6 empty] | BK |  | GCS |  | KP |  | 120 |  | GE | LI | 0001 |  |  | V01
SPARE PART LIST
21 | EQUIPMENT CLASS | [6 empty] | واحد جنس (کیلوگرم ، جفت، عدد و دست) | SPARE PARTS LIST AND INTERCHANGEABILITY RECORD | [14 empty] | فهرست قطعات یدکی و اقلام مشابه |  |  |  |  | SPARE PARTS |  | :
رده تجهیزات
1 | EQUIPMENT REQ. | No. or TAG. No. | شماره ثبت دستگلاهها با | شماره برچسب | P-2302 A | P-2302 B |  |  | NOTES: 1. All equipment having interchangeable items to be stated as same form. | [6 empty] | 2. Quote in column 10 part numbers showing interchangeability within equipment manufacturer's organization. | [11 empty] | توضیحات: | SUBJECT |  | : (Name of Equipment / Material)
[13 empty] | 2- در ستون 10 شماره حقیقی قطعه ای ذکر گردد که با سایر دستگاههای ماشین آلات کارخانه سازنده تشابه داشته باشد. | [13 empty] | 1- کلیه دستگاههاییکه دارای اقلام مشابه هستند باید در فرم یکسان درج گردد.
[11 empty] | 3. Quote in column 20 original identification number for items of sub-vendors (bought-out items) such as mechanical seals, couplings, fuses, auxiliaries etc. | [17 empty] | VENDOR |  | : Kalaye Pump Co.
3- در ستون 20 شماره های حقیقی سازنده فرعی (ثالث) مانند یاطاقان، آب بندهای مکانیکی، اتصالات، فیوزها و غیره درج گردد.
[11 empty] | 4. Quote in column 11 name and type of material, e.g. cast iron, stainless 304, rubber, etc. | [17 empty] | ADDRESS |  | : Tehran, Iran
4- در ستون 11 اسم و نوع جنس به کار رفته در کالا ذکر گردد (مانند مفرغ، چدن، فولاد درجه 304، لاستیک، بتون و غیره)
2 | MANUFACTURER'S | MODEL |  | مدل کارخانه سازنده | KP 2532 | KP 2532 |  |  | TOTAL NO. OF IDENTICAL PARTS INSTALLED | تعداد کل قطعات مشابه نصب شده | Required on Site Date: | [6 empty] | تاریخ مورد نیاز در سایت: | Approved for Purchase by: | [8 empty] | تاریخ خرید توسط : | DATE |  | :
[11 empty] | REMINDER: Attach to this form all parts lists and drawings as listed in column 9 and 10. | [7 empty] | OPERATIONAL SPARE |  |  |  | Commissioning spares | قطهات یدکی در مرحله راه اندازی | Quantity to be supplied | تعداد مورد سفارش |  |  | Classification of parts | رده بندی قطعات | Unit Price in | قیمت واحد به تقریب | ………… USD …………… | Total Price in | قیمت کل به تقریب | ………… USD …………… |  | Item No. | شماره ردیف
PARTS
[8 empty] | UNIT ( Kg, No., Pair, set) | [9 empty] | یادآوری: کلیه کتابچه های قطعات یدکی و نقشه های ذکر شده در ستون های 9 و 10 به این فرم پیوست گردد. | قطعات مورد نیاز عملیات
[27 empty] | MESC NO. | [9 empty] | Remarks
[11 empty] | MANUFACTURER'S DATA | [7 empty] | Recommended by manufaturer | پیشنهاد سازنده (2year) | Recommended by contractor | پیشنهاد پیمانکار | [14 empty] | (see note 3 above)
3 | MANUFACTURER'S | SERILA No. |  | شماره سریال سازنده | OH.2532.402.5 | OH.2532.402.6 |  |  |  |  | DESCRIPTION OF PARTS |  |  | شرح قطعات |  | Manufacturers | Material (see note 4 above) | رجوع شود به بند 4 توضیحات | [8 empty] | شماره طبقه بندی کالا | [9 empty] | ملاحضات
[11 empty] | to include all parts recommended |  |  | شامل کلیه قطعات پیشنهادی |  | Real Part No. | [20 empty] | (رجوع شود به بند 3 توضیحات)
[11 empty] | to be kept for normal operation and slow wearing parts |  |  |  | DRAWING / REF. No. | (see note 2 above)
[14 empty] | بطور عادی یا به صورت تدیجی مصرف و در انبار نگهداری شود | شماره نقشه / مرجع سازنده | شماره قطعه حقیقی سازنده
(رجوع شود به بند 2 توضیحات)
4 | NO OF UNIT |  |  |  | 1 | 1 |  | 6a | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 22
شماره دستگاه
5 | NUMBER OF PARTS PER UNIT / EQUIPMENT |  | تعداد قطعات در هر دستگاه |  | 1 | 1 |  | Pcs | 2 |  | Shaft | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | 2 |  | Impeller | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 2
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Shaft Sleeve | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | [12 empty] | 3
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Bearing complete(Pump) | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 4
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Wearing Rings | [7 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | [12 empty] | 5
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Mechanical seal&Spring | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 6
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | Gasket | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 7
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | 2 |  | O-Ring | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 4 | [12 empty] | 8
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | - |  | Bearing DE (Motor 18.5 kw) | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 9
[5 empty] | 1 | 1 |  | Set | - |  | Bearing NDE (Motor 18.5 kw) | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 10
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Fan | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 11
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Auxiliary Relays | [7 empty] | 4 |  |  |  | - |  | 4 | [12 empty] | 12
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Selector Switch | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 13
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Isolating Transformer | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 14
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | LV Fuse | [7 empty] | 2 |  |  |  | - |  | 2 | [12 empty] | 15
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Cylindrical Fuse | [7 empty] | 2 |  |  |  | - |  | 2 | [12 empty] | 16
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | M.C.B | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 17
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Space Heaters | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 18
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Thermostate | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 19
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Push Button | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 20
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Selector Switch | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 21
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Ammeter | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 22
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | Current Transformer | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 23
[5 empty] | 1 | 1 |  | Pcs | - |  | LV Contactor | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 24
6 | EQUIPMENT PURCHASE ORDER NO. |  | شماره سفارش خرید دستگاه |  |  |  |  | PROJECT / PLANT: | [20 empty] | Rev. No.
[8 empty] | CONSIGNEE: | [20 empty] | Date
Sign
Sheet No. 5 of 6
[8 empty] | Total amount this sheet: | [7 empty] | EX-Works Delivery time: |  |  |  | WEEKS AFTER ORDER COMMITMENT
Requisition No.

## 3
نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض
خرید پکیج پمپ های آب آتشنشانی ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0023_00)
SPARE PART LIST
شماره پیمان: |  |  |  |  | پروژه |  | بسته کاری |  | صادرکننده |  | تسهیلات |  | رشته | نوع مدرک | سریال |  |  | نسخه | [5 empty] | شماره صفحه: 6 از 6
9184 – 073 - 053 |  |  |  |  | BK |  | GCS |  | KP |  | 120 |  | GE | LI | 0001 |  |  | V01
SPARE PART LIST
21 | EQUIPMENT CLASS |  |  |  |  | واحد جنس (کیلوگرم ، جفت، عدد و دست) | SPARE PARTS LIST AND INTERCHANGEABILITY RECORD | [14 empty] | فهرست قطعات یدکی و اقلام مشابه |  |  |  |  | SPARE PARTS |  | :
رده تجهیزات
1 | EQUIPMENT REQ. | No. or TAG. No. | شماره ثبت دستگلاهها با | شماره برچسب |  |  | NOTES: 1. All equipment having interchangeable items to be stated as same form. | [6 empty] | 2. Quote in column 10 part numbers showing interchangeability within equipment manufacturer's organization. | [11 empty] | توضیحات: | SUBJECT |  | : (Name of Equipment / Material)
[11 empty] | 2- در ستون 10 شماره حقیقی قطعه ای ذکر گردد که با سایر دستگاههای ماشین آلات کارخانه سازنده تشابه داشته باشد. | [13 empty] | 1- کلیه دستگاههاییکه دارای اقلام مشابه هستند باید در فرم یکسان درج گردد.
[9 empty] | 3. Quote in column 20 original identification number for items of sub-vendors (bought-out items) such as mechanical seals, couplings, fuses, auxiliaries etc. | [17 empty] | VENDOR |  | : Kalaye Pump Co.
3- در ستون 20 شماره های حقیقی سازنده فرعی (ثالث) مانند یاطاقان، آب بندهای مکانیکی، اتصالات، فیوزها و غیره درج گردد.
[9 empty] | 4. Quote in column 11 name and type of material, e.g. cast iron, stainless 304, rubber, etc. | [17 empty] | ADDRESS |  | : Tehran, Iran
4- در ستون 11 اسم و نوع جنس به کار رفته در کالا ذکر گردد (مانند مفرغ، چدن، فولاد درجه 304، لاستیک، بتون و غیره)
2 | MANUFACTURER'S | MODEL |  | مدل کارخانه سازنده |  |  | TOTAL NO. OF IDENTICAL PARTS INSTALLED | تعداد کل قطعات مشابه نصب شده | Required on Site Date: | [6 empty] | تاریخ مورد نیاز در سایت: | Approved for Purchase by: | [8 empty] | تاریخ خرید توسط : | DATE |  | :
[9 empty] | REMINDER: Attach to this form all parts lists and drawings as listed in column 9 and 10. | [7 empty] | OPERATIONAL SPARE |  |  |  | Commissioning spares | قطهات یدکی در مرحله راه اندازی | Quantity to be supplied | تعداد مورد سفارش |  |  | Classification of parts | رده بندی قطعات | Unit Price in | قیمت واحد به تقریب | ………… USD …………… | Total Price in | قیمت کل به تقریب | ………… USD …………… |  | Item No. | شماره ردیف
PARTS
[6 empty] | UNIT ( Kg, No., Pair, set) | [9 empty] | یادآوری: کلیه کتابچه های قطعات یدکی و نقشه های ذکر شده در ستون های 9 و 10 به این فرم پیوست گردد. | قطعات مورد نیاز عملیات
[25 empty] | MESC NO. | [9 empty] | Remarks
[9 empty] | MANUFACTURER'S DATA | [7 empty] | Recommended by manufaturer | پیشنهاد سازنده (2year) | Recommended by contractor | پیشنهاد پیمانکار | [14 empty] | (see note 3 above)
3 | MANUFACTURER'S | SERILA No. |  | شماره سریال سازنده |  |  |  |  | DESCRIPTION OF PARTS |  |  | شرح قطعات |  | Manufacturers | Material (see note 4 above) | رجوع شود به بند 4 توضیحات | [8 empty] | شماره طبقه بندی کالا | [9 empty] | ملاحضات
[9 empty] | to include all parts recommended |  |  | شامل کلیه قطعات پیشنهادی |  | Real Part No. | [20 empty] | (رجوع شود به بند 3 توضیحات)
[9 empty] | to be kept for normal operation and slow wearing parts |  |  |  | DRAWING / REF. No. | (see note 2 above)
[12 empty] | بطور عادی یا به صورت تدیجی مصرف و در انبار نگهداری شود | شماره نقشه / مرجع سازنده | شماره قطعه حقیقی سازنده
(رجوع شود به بند 2 توضیحات)
4 | NO OF UNIT |  |  |  |  | 6a | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 22
شماره دستگاه
5 | NUMBER OF PARTS PER UNIT / EQUIPMENT |  | تعداد قطعات در هر دستگاه |  |  | Pcs | - |  | Pressure transmitter | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 1
[6 empty] | Pcs | - |  | Level transmitter | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 2
[6 empty] | Pcs | - |  | Level switch | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 3
[6 empty] | Pcs | - |  | PLC | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 4
[6 empty] | Pcs | - |  | I/O card | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 5
[6 empty] | Pcs | - |  | Power supply | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 6
[6 empty] | Pcs | - |  | HMI (Omron) | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 7
[6 empty] | Pcs | - |  | HMI controller (7035) | [7 empty] | 1 |  |  |  | - |  | 1 | [12 empty] | 8
6 | EQUIPMENT PURCHASE ORDER NO. |  | شماره سفارش خرید دستگاه |  |  | PROJECT / PLANT: | [20 empty] | Rev. No.
[6 empty] | CONSIGNEE: | [20 empty] | Date
Sign
Sheet No. 6 of 6
[6 empty] | Total amount this sheet: | [7 empty] | EX-Works Delivery time: |  |  |  | WEEKS AFTER ORDER COMMITMENT
Requisition No.